## tong hop
DANH MỤC DỤNG CỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2021
TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Phân nhóm theo thông tư 14/BYT | Đặc tính kỹ thuật
1 | Bồ cào | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥12 cm, lưỡi 15 mm, trơn tru Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng banh mí cho trẻ nhỏ trong mổ lấy u, sụp mí
2 | Bồ cào có răng (loại lớn) | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥12 cm, 4 răng lưỡi cong nhọn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng banh trong mổ lấy u, tiếp khẩu lệ mũi, quặm
3 | Cán dao | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: cán số 3, chiều dài ≥13 cm, tay cầm dạng dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để mổ
4 | Compa | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: khoảng đo 15 mm, mũi thẳng, tay cầm dài 8 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để đo kích thước trong các phẫu thuật cần độ chính xác cao như: mổ mí đôi, lé, sụp mí
5 | Kẹp đặt chỉ cơ trực | Cái | 6 | Chất liệu: Thép không gỉ Kích thước: dài ≥10 cm, mũi cong, có mấu nhỏ Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan.
6 | Kẹp cơ mổ lé (bên trái) | Cái | 3 | Kẹp cơ phải có khóa – Thép không gỉ cao cấp (răng1x2, 0.5mm)
7 | Kẹp cơ mổ lé (bên phải) | Cái | 3 | Kẹp cơ trái có khóa – Thép không gỉ cao cấp (răng1x2, 0.5mm)
8 | Kẹp chắp lớn | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: đầu hình oval 26 mm, chiều dài 10.5 cm, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong mổ chắp lẹo
9 | Kẹp chắp trung | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 10.5 cm, đầu hình tròn, tay cầm dẹp có khóa chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong mổ chắp lẹo
10 | Kẹp chắp nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 10.5 cm, đầu hình tròn, loại nhỏ, tay cầm dẹp có khóa chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong mổ chắp lẹo
11 | Kelly thẳng | cái | 6 | Đầu răng kẹp dài 145 mm, chất liệu : thép không gỉ
12 | Móc cắt kết mạc | cái | 6 | -Chất liệu: Thép không gỉ - Hình dạng: loại đầu tù - Chức năng : móc cắt kết mạc nhỏ dùng trong phẩu thuật mổ chỉnh lé
13 | Kẹp kính gài mống | Cái | 3 | - Hình dạng: Hai cánh đàn hồi, thân khoét lỗ có khía nhiều răng chống trơn - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài ≥11 cm - Chức năng: Dùng để kẹp kính gài mống
14 | Iris spatula | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥13 cm, chiều rộng mũi 1 mm, mũi cong Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để vén đẩy mống mắt
15 | Kelly thẳng loại nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi thẳng 3.25 inch, chiều dài 10 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để kẹp cơ nâng mi
16 | Kelly thẳng loại lớn | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi thẳng 5.5 inch, chiều dài 10 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để kẹp cơ nâng mi
17 | Kelly cong nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi cong 3.25 inch, chiều dài ≥10 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để kẹp cơ nâng mi
18 | Kelly cong lớn | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi cong 5.50 inch, loại lớn, chiều dài 14 cm, Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để kẹp thần kinh thị
19 | Kéo cắt chỉ cong | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: Kiểu dài, mũi cong, đầu nhọn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt bè
20 | Kéo cắt chỉ thẳng | Cái | 6 | - Chất liệu: thép không gỉ -Kích thước: Kiểu dài, mũi thẳng, đầu nhọn -Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. -Chức năng: Dùng để cắt bè.
21 | Kéo kết mạc | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥11 cm, mũi cong, đầu tù, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong phẫu thuật kết mạc, giác mạc
22 | Kéo thường mũi cong | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 10 cm, mũi cong, đầu nhọn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt mống mắt
23 | Kéo thường mũi thẳng | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: Kiểu dài, mũi thẳng, dày, đầu tù Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt mống mắt
24 | Kéo thường | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước:dài 10 cm, mũi thẳng, đầu nhọn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt mống mắt
25 | Kéo cong đầu tù | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi cong mảnh, đầu tù, chiều dài 11 cm, Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt bè
26 | Kéo giác mạc | Cái | 6 | - Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi nhỏ, đầu tù Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt khâu vết thương
27 | Kéo cắt mống | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: lưỡi dài 10 cm, có nút vặn điều chỉnh Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để cắt mống mắt
28 | Móc lác đốt loại lớn | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: loại mũi lớn, chiều dài 14 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong phẫu thuật lé
29 | Móc lác đốt loại trung bình | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: loại mũi trung bình, chiều dài ≥14 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong phẫu thuật lé
30 | Móc lác lé | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥13 cm, mũi nhỏ Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong phẫu thuật lé
31 | Curette trung | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: muỗng 2.5 mm, sắc bén, chiều dài 13.5 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để nạo vét mô
32 | Curette nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: mũi 1.75 mm, sắc bén, chiều dài 13.5 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để nạo vét mô
33 | Móc lác lé nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: loại nhỏ, chiều dài ≥12.5 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong phẫu thuật lé
34 | Pince cắt chỉ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥10 cm, có mấu 1 x 2, mũi thẳng, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong mổ mộng.
35 | Pince có mấu thẳng | Cái | 6 | - Hình dạng: tay cầm dẹp có khía chống trơn - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: 1 x 2 răng
36 | Pince có mấu nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu thép không gỉ Kích thước: kẹp có mấu 1x2 , răng 0.5 mm, tay cầm dạng dẹp có 3 vòng tròn chống trơn, chiều dài 8.5 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong phẫu thuật mống mắt
37 | Pince không mấu | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 10 cm, không có mấu, mũi thẳng, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan.
38 | Pince đặt kính | Cái | 6 | - Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài ≥12 mm, đầu mũi trơn tru bẻ góc, mũi kẹp phẳng và dẹp dài 6 mm, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Kẹp dùng trong mổ thủy tinh thể.
39 | Pince củng mạc | Cái | 6 | Dùng để kẹp chỉ loại có răng 0.3 mm, tay cầm dạng dẹp có 3 vòng tròn chống trơn, chiều dài ≥ 11 cm , bằng chất liệu thép không gỉ, dạng bóng mờ không bị phản quan.
40 | Pince kết mạc | Cái | 6 | - Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 10 cm, răng cưa 4 inch, mũi thẳng, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng trong mổ mộng
41 | Pince nhổ lông siêu | Cái | 6 | Dùng để nhổ lông siêu, mũi to, trơn tru, tay cầm dẹp có khía chống trơn, chiều dài 10.5 cm, bằng chất liệu thép không gỉ, dạng bóng mờ không bị phản quan.
42 | Pince vanas | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥11 cm, tay cầm dẹp có khía chống trơn, nhiều răng Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để cố định cơ
43 | Port 10.0 | Cái | 3 | Kiểu dáng: Đầu cong, đầu kẹp tinh xảo 0.8 mm, không khóa
44 | Port kẹp kim (4.0) | Cái | 6 | - Hình dạng: có khóa đẩy, có khía cầm cố định - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: dùng kẹp chỉ 4-0 trong mổ quặm mí, lấy cơ trực
45 | Port kẹp kim (8.0) mũi cong | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài ≥14.5 cm, mũi cong, không khóa, tay cầm dẹp có khía chống trơn, tinh tế Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Kềm dùng để kẹp chỉ 8
46 | Port trung cong | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: loại mũi cong, không khóa, trơn tru tinh tế, tay cầm dạng tròn dẹp có khía chống trơn, chiều dài 12.5 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Kềm dùng để kẹp kim
47 | Port kẹp kim (8.0) mũi thẳng | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 14.5 cm, mũi thẳng, không khóa, tay cầm dẹp có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Kềm dùng để kẹp kim
48 | Sinky | Cái | 6 | - Hình dạng: tay cầm có khía chống trơn, đầu mũi cong giọt nước - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: dài ≥12 cm
49 | Vành mi | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: vòng cung 4.5 cm, lưỡi 8 mm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan Chức năng: Vành mi mở rộng dùng cho trẻ nhỏ.
50 | Vành mi điều chỉnh | Cái | 6 | - Hình dạng: Vành mi có nút vặn, mỏ vịt. Dùng để mở rộng mí - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: tùy chỉnh
51 | Vành mi đầu banh cong hở | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: loại cho người lớn, chiều dài vòng cung 8 cm, đầu banh cong hở, có nút vặn mở rộng Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để banh rộng mí mắt trong mổ ở các cơ quan nhãn cầu
52 | Kim bơm rửa lệ đạo | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 4.5 cm, có lỗ thoát bên hông, mũi thẳng Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để hút rửa
53 | Que nong điểm lệ | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài 10 cm, cở trung bình, hình búp măng sử dụng được 2 đầu tiện lợi, sắc, tay cầm dạng tròn có khía chống trơn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để nong điểm lệ.
54 | Que thông lệ đạo | Bộ | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: 1 bộ gồm 4 kích cỡ, chiều dài 13 cm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để thông lệ đạo
55 | Thanh đè mổ quặm | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: chiều dài tay cầm 13.5 cm, rộng 15 mm, loại vừa Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: dùng để banh mí mắt
56 | Cây Chopper | Cái | 3 | - Hình dạng: Đầu hình tam giác và cùn 1,5mm - Chất liệu: thép không gỉ - Chức năng:Dùng tách nhân và chỉnh kính trong phẫu thuật phaco, góc tù giúp tách nhân tốt
57 | Pince giác mạc có mấu | Cái | 3 | - Hình dạng: thiết kế tiện dụng, bệ đỡ và răng siêu nhỏ 1mm - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: Dài ≥11 cm
58 | Pince xé bao | Cái | 3 | - Hình dạng: thiết kế tiện dụng, cong, đầu cystotome - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: Dài ≥11,5 cm, đường mổ 2,2 mm - Chức năng:Dùng xé bao trong phẫu thuật phaco
59 | Dây Simcoe | Sợi | 3 | - Đường kính lỗ: 0.3mm - Kích cỡ kim 23Gauge - Chiều dài ống dẫn: 15 mm
60 | Kelly punch | Cái | 3 | - Chức năng: tay cầm có tác dụng bóp ép. - Chất liệu: thép không gỉ. - Kích thước: Đường kính đầu 1.0mm, vết đục 0.75mm
61 | Kềm gặm xương | Cái | 3 | -Chức năng: Khoan và gặm, đánh bóng hoàn chỉnh, - Chất liệu: Hỗn hợp
62 | Kéo cắt bao | Cái | 3 | - Hình dạng:Lưỡi dài 6mm, mũi nhọn, bẻ góc, cán dẹt, đánh bóng hoàn chỉnh. - Chất liệu thép không gỉ, - Tổng chiều dài ≥ 81mm
63 | Vành mi có nút vặn | Cái | 3 | - Hình dạng:Hướng thái dương, hai nhánh dạng sợi tròn, lưỡi hình chữ V, kích cỡ trẻ em - Chất liệu: Titanium. - Tổng chiều dài ≥ 71mm.
64 | Vành mi tự động | Cái | 3 | Vành mi có thể điều chỉnh được với các lưỡi cắt dây mở kiểu Kratz
65 | Hockey Knife | Cái | 3 | Cạnh sắc trước 3mm và cạnh bán sắc dưới 6mm
66 | Dụng cụ lật vạt FEMTO | Cái | 3 | Chất liệu: Titan, có 2 đầu: móc Sinkey lật vạt và móc spatula đầu cùn.
67 | Forceps gấp mãnh mô SMILE | Cái | 3 | Trục cong 23Gauge với các đầu nắm siêu nhỏ; Được thiết kế để sử dụng thông qua một cuộc thăm khám rất nhỏ, thép không rỉ
68 | Forceps gấp mãnh mô SMILE | Cái | 3 | Hàm bóc 45 độ, thép không gỉ
69 | Cái giếng dùng để áp Alcol (LASIK) | Cái | 3 | Đường kính 8.5mm
70 | Dụng cụ kẹp kim cong, không khóa 10.0 | Cái | 3 | - Hình dạng: Tay cầm cong, có sọc dọc chống trơn. Mũi kẹp cực kỳ tinh xảo. Mũi kéo thẳng. - Chất liệu: thép không gỉ
71 | Dụng cụ kẹp kim thẳng, không khóa 10.0 | Cái | 3 | - Hình dạng: Tay cầm cong, có sọc dọc chống trơn. Mũi kéo cong - Chất liệu: thép không gỉ
72 | Dụng cụ kẹp kim thẳng, không khóa 8.0 | Cái | 3 | - Hình dạng: Tay cầm có vân chống trơn. Mũi kéo cong, không khóa. - Chất liệu: thép không gỉ
73 | Kẹp có răng Colibri | Cái | 3 | - Hình dạng:Kẹp có răng chẻ đôi kích thước 0,12 mm ở hai bên. Chất liệu bằng thép không gỉ.
74 | Kẹp giác mạc cong không mấu | Cái | 3 | - Hình dạng: Kẹp loại cong, 6mm, có thể sử dụng kẹp chỉ 8-11. Chất liệu thép không gỉ
75 | Kẹp giác mạc thẳng | Cái | 3 | - Hình dạng: Kẹp thẳng, có mấu 1 x 1 răng, 0,1 mm. - Chất liệu thép không gỉ.
76 | Kẹp giác mạc thẳng không mấu | Cái | 3 | - Hình dạng: Kẹp loại thẳng, không mấu, hàm mịn, nền 6mm, có thể sử dụng kẹp chỉ 8-11. Chất liệu thép không gỉ.
77 | Kẹp không răng Colibri | Cái | 3 | - Hình dạng: Kẹp không răng, đầu rất mịn, có nền cột chỉ. Thân dẹp có lỗ hở chống trơn trượt. Chất liệu thép không gỉ.
78 | Kẹp chữ U | Cái | 3 | - Hình dạng: Kẹp chữ U cố định giác mạc, khoảng cách đầu chữ U 1mm, dạng răng đôi, mỗi răng cách nhau 0,12mm. Chất liệu thép không gỉ.
79 | Kéo vanas cong | Cái | 3 | - Hình dạng: Kéo Vannas cong, lưỡi kéo dài 5mm, đầu nhọn. Tay cầm có sọc ngang chống trơn. Chất liệu: thép không gỉ.
80 | Kéo vanas thẳng | Cái | 3 | Hình dạng: Kéo Vannas thẳng, lưỡi kéo dài 5mm, đầu nhọn. Tay cầm có sọc ngang chống trơn. Chất liệu: thép không gỉ.
81 | Spatulas cong | Cái | 3 | - Hình dạng: Đầu spatula cong nhẹ với các cạnh nhẵn. Tay cầm dạng trụ tròn, có sọc chống trơn. - Chất liệu: thép không gỉ.
82 | Spatulas thẳng | Cái | 3 | - Hình dạng: Spatula dành cho mống mắt, đầu rộng 1,0mm. Tay cầm dạng thanh dẹt chống trơn. Chất liệu thép không gỉ.
83 | Sinky ngược | Cái | 3 | - Hình dạng: tay cầm dạng tròn có vân chống trơn trượt, đường kính 0.2mm, đầu cùn. Chất liệu: thép không gỉ.
84 | Dụng cụ đánh dấu giác mạc đầu hình nan hoa (Corneal Marker) | Cái | 3 | Điểm đánh dấu xuyên tâm trong ghép giác mạc với độ mở tâm 4,0mm và đường kính ngoài 12,5mm. Tay cầm dạng thanh dẹt, loại 8 dấu.Chất liệu: thép không gỉ.
85 | Kéo phải – trái loại trung dùng để cắt giác mạc | Cặp | 3 | Kích thước kéo khoảng 10cm, bằng thép không gỉ, đầu kéo sắc sảo dài khoảng 10mm, dùng trong ghép giác mạc. Chất liệu thép không gỉ.
86 | Kéo phải – trái loại trung để cắt củng mạc | Cặp | 3 | Kích thước kéo khoảng 10cm, bằng thép không gỉ, đầu kéo dài ≥ 10mm, dùng trong ghép giác mạc. Chất liệu thép không gỉ.
87 | Kéo Westcott | Cái | 3 | Kích thước lưỡi dao 13 mm; Chất liệu:bằng thép không gỉ Hình dạng: đầu nửa cong, tay cầm có khía chống trơn
88 | Nhíp kẹp chỉ , cong, không mấu | Cái | 6 | - Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 10 cm, mũi cong không mấu Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để kẹp chỉ
89 | Nhíp kẹp chỉ , thẳng, không mấu | Cái | 6 | - Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 10 cm, mũi thẳng không mấu Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để kẹp chỉ
90 | Nhíp kẹp mống | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 10 cm, 2 răng 0.3 mm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để kẹp mống
91 | Nhíp kẹp chỉ 10.0 | Cái | 6 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 10 cm, hàm cong 8mm, có góc cạnh Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan. Chức năng: Dùng để kẹp chỉ