## VTSC 2022
DANH MỤC DỰ TRÙ CÁC VẬT TƯ SỬA CHỮA NĂM 2022
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên thiết bị
1 | Đầu dò siêu âm A 10 MHz | Cái | Máy siêu âm A
2 | Màn hình siêu âm A | Cái
3 | Bộ nguồn phát Laser 532 nm | Bộ | Máy Laser 532
4 | Bộ nguồn phát Laser YAG 1064 nm | Bộ | Máy Laser YAG
5 | Bộ nguồn phát Laser quang đông đa điểm | Bộ | Máy Laser quang đông đa điểm
6 | Đèn chiếu (Santa Cruz Projection lamp) | Cái | Máy đo thị trường
7 | Vỏ chắn bụi SC HFA3 | Cái
8 | Lọc xanh dương cho cảm biến ánh sáng (HFA WINDOW Spot Intensity Blue) | Cái
9 | Lọc xanh lá cho cảm biến ánh sáng Filter Brightness Detector GRN | Cái
10 | Bộ lọc phim HFA2/HFA3 (FRU KIT HFA2/HFA3 Film Wedge) | Cái
11 | Nút bấm tương tác cho bệnh nhân | Cái
12 | Bo mạch điều khiển cơ sở Santa Cruz | Cái
13 | Bo mạch điều khiển trung tâm Santa Cruz | Cái
14 | Bộ nguồn ATX+12 350W SC MINI-ITX | Cái
15 | Cụm máy tính MINI-ITX | Cái
16 | Mạch cảm biến nhận dây dẫn tia sáng Lock IR | Cái | Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss
17 | Đèn Halogen 12V/30W/PG22(+) | Cái
18 | Dây dẫn tia sáng 2m Light guide 2.0m | Cái
19 | Bộ lọc an toàn cho bác sĩ (đỏ) | Cái
20 | Bo mạch điều khiển đèn khe | Cái
21 | Cụm cấp nguồn điện 24Vdc16,7A400W | Cái
22 | Công tắc dạng chìa khóa (25x25) 1on plug | Cái
23 | Công tắc điều khiển dạng bàn đạp chân | Cái
24 | Bộ bo mạch điều khiển trung tâm Nex-SC | Bộ | Hệ thống chụp X-quang KTS
25 | Bộ bo mạch Inverter chuyển đổi tần số cao tần cho việc phát tia-X | Bộ
26 | Bộ bo mạch System-LF30 giải mã tín hiệu A/D | Bộ
27 | Bộ bo mạch Analog-LF30 xử lý CPU | Bộ
28 | Bảng điều khiển | Bộ
29 | Bộ công tắc chụp | Bộ
30 | Khối nguồn cung cấp cho hệ thống | Bộ
31 | Đầu đèn X-quang | Cái
32 | Thùng cao thế | Cái
33 | Bộ linh kiện điều khiển nâng hạ và cuộn dây motor truyền động của bàn mổ cơ điện | Cái | Bàn mổ cơ điện
34 | Bàn phím (Keypad) máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | Máy hấp nhanh Statim 2000
35 | Board mạch điều khiển máy hấp nhanh Statim 2000 | Bộ
36 | Lồng nhựa cách nhiệt máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái
37 | Bơm nước (water pump) máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái
38 | Valve solenoid máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái
39 | Đầu dò máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái
40 | Màn hình hiển thị máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái
41 | Bộ tạo nhiệt máy hấp Statim 2000 | Bộ
42 | Roăn máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái
43 | Bàn phím (Keypad) máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái | Máy hấp nhanh Statim 5000
44 | Board mạch điều khiển máy hấp nhanh Statim 5000 | Bộ
45 | Bơm nước (water pump) máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái
46 | Valve solenoid máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái
47 | Đầu dò máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái
48 | Màn hình hiển thị máy hấp nhanh 5000 | Cái
49 | Bộ tạo nhiệt máy hấp Statim 5000 | Bộ
50 | Roăn máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái
51 | Hệ thống trợ lực khí nén tương thích kính hiển vi phẫu thuật | Bộ | Máy kính hiển vi phẫu thuật
52 | Bộ nguồn điện dùng cho kính hiển vi phẫu thuật di động | Cái
53 | Bộ linh kiện và dây cáp cho bàn đạp kính hiển vi PT | Bộ
54 | Công tắc điều khiển chịu lực | Cái
55 | Motor nâng hạ cụm quang học của Kính hiển vi PT | Cái
56 | Đuôi cắm bóng đèn kính hiển vi Phẫu thuật | Cái
57 | Bánh xe chịu lực tương thích chân đế kính hiển vi phẫu thuật Zeiss S7 | Cái
58 | Mạch cấp điện áp 15V /24V cho kính hiển vi phẫu thuật | Cái
59 | Board mạch xử lý điều khiển kính hiển vi phẫu thuật Zeiss S7 | Cái
60 | Board mạch xử lý điều khiển kính hiển vi phẫu thuật Lumera I | Cái
61 | IC điều khiển Flip-Flops | Cái
62 | PCB Control panel S7 Mạch điều khiển cho chân đế S7 | Cái
63 | PCB Motor end Stage Bo mạch công suất ngõ ra | Cái
64 | NetDCU8-Zeiss2B Bo mạch NetDCU8-Zeiss2B | Cái
65 | SC Display modified incl basicboard Màn hình (phiên bản thay đổi) bao gồm mạch Basicboard | Cái
66 | Board FCB Interface Pedal | Cái
67 | Bộ cáp điện tim | Bộ | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
68 | Board nguồn của máy monitor | Cái
69 | Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Nhi) | Bộ
70 | Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Người lớn) | Bộ
71 | Bo mạch đo SpO2 | Bộ
72 | Bo mạch nguồn AC/DC của máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái
73 | Bơm huyết áp | Cái
74 | Bo mạch huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân | Cái
75 | Màn hình hiển thị các thông số của Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái
76 | Bộ dây cáp đo SpO2 (bao gồm cáp nối Monitor và Sensor SpO2) | Bộ
77 | Miếng cảm ứng MH 10.4 inch395-1435-001 | Cái | Máy mổ Phaco Laureate
78 | Màn hình màu LCD 10.4 Inch | Cái
79 | Dây bàn đạp máy Laureate395-1295-002 | Cái
80 | Nguồn cấp điện liên tục Laureate 395-1200-004 | Cái
81 | Board mạch đè nén 395-1493-553 | Cái
82 | Bàn đạp máy LAUREATE 8065750523E | Cái
83 | Bánh quay tạo áp suất 210-2976-001 | Cái
84 | Bộ nguồn phát Laser điều trị Glaucoma | Bộ | Máy Laser điều trị Glaucoma
85 | Bộ linh kiện nguồn của máy mổ | Bộ | Máy mổ Phaco Infiniti
86 | Hệ thống van điều khiển khối Manifold cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti | Bộ
87 | Bộ van điều khiển khối Mainfold của máy mổ Infiniti | Bộ
88 | Board mạch giao tiếp Cassette của máy mổ Phaco Infiniti | Cái
89 | Bộ điều phối khí nén cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti | Bộ
90 | Bộ linh kiện điều khiển bo mạch khối Mainfold của máy mổ Infiniti | Bộ
91 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Ultrasound | Bộ
92 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Neosonix | Bộ
93 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Ozil | Bộ
94 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Carl Zeiss | Bộ
95 | Board mạch điều khiển vi xử lý trung tâm của máy mổ phaco tương thích model Infiniti | Bộ
96 | Cảm biến áp suất dòng chảy | Cái
97 | Board mạch phân phối nguồn | Cái
98 | Bộ bánh xoay bơm nhu động (Hub Roller) của máy mổ Phaco | Cái
99 | Board nguồn của máy mổ Phaco Infiniti | Bộ
100 | Board điều khiển Pedal máy mổ Phaco Infiniti | Cái
101 | Board mạch điều khiển năng lượng Phaco | Cái
102 | Tay cầm Phaco Zeiss dùng nhiều lần | Cái
103 | Tay cầm phaco Neosonix | Cái
104 | Tay cầm phaco Ozil Torsional | Cái
105 | Bánh quay tạo áp suất | Cái | Máy mổ Phaco Centrurion
106 | Ăn ten bàn đạp không dây | Cái
107 | Đầu đọc nhận diện BSS | Cái
108 | Cảm biến áp suất bịch dịch truyền | Cái
109 | Bàn đạp không dây | Cái
110 | Khối xử lý trung tâm | Cái
111 | Màn hình LCD 19 inch | Cái
112 | Bộ nguồn | Cái
113 | Dây kết nối Bipolar | Cái | Máy cắt đốt
114 | Tay dao cắt đốt đơn cực | Cái
115 | Board nguồn máy cắt đốt | Cái
116 | Board công suất cắt đốt | Cái
117 | Dây nối đầu đốt | Sợi
118 | Đầu đốt các loại (hình kim, hình kiếm, tròn) | Cái
119 | Tấm điện cực trung tính | Cái
120 | Bộ linh kiện điều khiển vi xử lý tín hiệu Laser sử dụng cho máy Laser CO2 | Bộ | Máy Laser CO2
121 | Đèn xenon dùng cho máy phẫu thuật mắt | Cái | Máy mổ Vitrectomy Stellaris
122 | Bàn đạp điều khiển dùng cho máy phẫu thuật mắt | Cái
123 | Bơm khí nén kiểm soát nội nhãn | Cái
124 | Bộ phận điều khiển dòng chảy | Cái
125 | Màn hình cảm ứng và CPU dùng cho máy phẫu thuật mắt | Cái
126 | Bóng đèn Xenon 175W, sử dụng cho Hệ thống chiếu sáng Xenon | Cái | Hệ thống chiếu sáng Xenon Alcon Accurus
127 | Bộ điều chỉnh áp lực cao cấp đông | Cái | Máy áp lạnh
128 | Bộ điều chỉnh áp lực cấp đông | Cái
129 | Bộ lọc tách dầu, nước trong khí CO2 | Cái
130 | Pin máy Shock tim | Cái | Máy Shock tim
131 | Bóng đèn UV tiệt khuẩn 30 cm | Cái | Bồn rửa tay phẫu thuật
132 | Lọc vi sinh 5 Micron | Cái
133 | Roăn cửa | Cái | Hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn (Máy MMM)
134 | Thanh điện trở nhiệt nồi đun | Bộ
135 | Van điều khiển bằng khí nén | Cái
136 | Van điều khiển bằng điện | Bộ
137 | Van một chiều | Cái
138 | Dụng cụ nén khí không dầu | Cái
139 | Máy in thông tin | Cái
140 | Công tắc hành trình cửa | Cái
141 | Hệ thống bơm nước cung cấp cho nồi hấp tiệt trùng | Cái
142 | Hệ thống bơm hút chân không cho nồi hấp tiệt trùng | Cái
143 | Lõi lọc thô, lọc tinh | Bộ | Hệ thống xử lý & làm mềm nước
144 | Than hoạt tính, hạt hấp thụ ion | Kg
145 | Muối súc rửa cột lọc đa tầng | Kg
146 | Motor Step máy chiếu bảng thị lực | Cái | Máy chiếu thị lực điện tử
147 | Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP30 | Cái
148 | Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP500 | Cái
149 | Bóng đèn máy chiếu thị lực 12V-30W | Cái
150 | Bộ nguồn máy chiếu bảng thị lực | Bộ
151 | Pin lưu điện máy điện tim | Bộ | Máy đo điện tim ECG
152 | Bộ dây đo ECG (dây, kẹp, boa) | Bộ
153 | Module in nhiệt máy đo điện tim | Cái
154 | Board điều khiển nâng hạ ghế khám | Cái | Ghế khám khúc xạ
155 | Motor nâng hạ ghế khám khúc xạ | Cái
156 | Gương điều tia 45 độ | Cái | Máy mổ Laser Excimer Allegreto
157 | Gương tách tia E4 | Cái
158 | Gương ET máy Allegretto Wave Eye Q | Cái
159 | Gương đồng chất tia | Cái
160 | Gương hội tụ f=171,3; d=25 CaF2 | Cái
161 | Gương tách tia E1 | Cái
162 | Gương điều tia chính | Cái
163 | Bộ lọc khí Halogen | Cái
164 | Wavelight ARF Premix Gas | Bộ
165 | Laser head Excistar 400Hz | Cái
166 | Bảng điều khiển giường mổ | Cái
167 | Cần điều khiển giường mổ | Cái
168 | SC Vaccum Pumps Bộ bơm hút chân không (cho TP và Mắt) | Cái | Máy Femtosecond laser system VisuMax
169 | Cable DC (X2219) With PPS Bộ điều biến xung ánh sáng với dây kết nối | Cái
170 | SC AOM Bộ điều biến quang (Acousto-Optic Modulator) | Cái
171 | SBG Led OPMI Pico Đèn Led cho cụm OPMI Pico | Cái
172 | AT SBG Z-Scanner mit Treiber Bộ điều khiển dương quét trục Z | Cái
173 | JoyStick PSS Cần điều khiển giường bệnh nhân PSS | Cái
174 | SC Filter / Shutter Solenoid Van điện từ cho lọc và cửa sập | Cái
175 | Cảm biến năng lượng laser 500 kHz | Cái
176 | Cảm biến cường độ laser 500 kHz | Cái
177 | Bộ dây kết nối cho cảm biến E/I/C | Cái
178 | Gương quét X hoặc Y kèm bộ điều khiển | Cái
179 | Động cơ nâng trục Z cho PSS | Cái
180 | Trục nâng Z cho PSS | Cái
181 | Bộ phận cấp điện 12V 150W (Power Supply 12V 150W) | Bộ
182 | Lens #2 (With Holder) Gương số 2 (với khung đỡ) | Cái | Máy Laser Excimer Mel 90
183 | Deviation Mirror # 2 Gương phản xạ số 2 | Cái
184 | Deviation Mirror # 1 Gương phản xạ số 1 | Cái
185 | BeamShaper Gương định hình tia | Cái
186 | Lens #1 (With Holder) Gương số 1 (với khung đỡ) | Cái
187 | Deviation Mirror # 3 Gương phản xạ số 3 | Cái
188 | Scan module dynAxis M 18 mm Bộ quét DynAxis M 18 mm ( quét trục X/Y) | Cái
189 | Laser Service Unit Coh. (RoHS) Đầu phát Laser Coh. (RoHS) | Cái
190 | MV-ArF Van từ điện ( đóng mở khí ArF) | Cái
191 | Joystick complete LSC 80 Cần điều khiển LSC 80 | Cái
192 | Gương chia sáng, DMR=30 mm 193 mm | Cái
193 | Nguồn cấp điện chính | Cái
194 | Cụm Laser diode bước sóng 650nm | Cái
195 | Bo mạch điều khiển đèn LAI | Cái
196 | Board mạch bàn phím máy mài kính | Cái | Máy mài kính
197 | Feeler trái quét tròng | Cái
198 | Feeler phải quét tròng | Cái
199 | Thanh giữ quét tròng kính | Cái
200 | Thanh quét gọng kính | Cái
201 | Đá mài thô tròng nhựa | Cái
202 | Mô tơ quay đá mày mài tròng kính | Cái
203 | Bộ điều khiển mô tơ quay đá dùng cho máy mài kính | Cái
204 | Mô tơ bước máy mài tròng kính | Cái
205 | Màn hình máy mài kính | Cái
206 | Board nguồn máy mài kính | Bộ
207 | Bộ quét tròng và gọng kính | Bộ
208 | Cảm biến vị trí máy mài | Cái
209 | Thanh trượt chuyển động bộ đo kính cho máy mài tròng kính | Cái
210 | Thanh trượt dùng cho máy mài tròng kính | Cái
211 | Bộ quét tròng kính (đầu Motor DC) | Cái
212 | Bộ quét tròng kính mẫu LE-1000 | Cái
213 | Bộ quét tròng kính mẫu LE-1200 | Cái
214 | Nút chặn thanh quét mẫu tròng kính | Cái
215 | Nút kẹp gọng kính | Cái
216 | Bánh răng nâng bộ quét tròng kính | Cái
217 | Miếng dán tròng kính bằng cao su | Hộp
218 | Dụng cụ mài tròng kính thủ công | Cái
219 | Dụng cụ xẻ rãnh tròng kính | Cái
220 | Dụng cụ đánh bóng tròng kính | Cái
221 | Đầu dò siêu âm B | Cái | Siêu âm B
222 | CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm | Cái
223 | Cáp đầu dò siêu âm B | Cái
224 | Mainboard máy siêu âm | Cái
225 | Đầu dò siêu âm UBM (đa tần số) | Cái | Siêu âm UBM (đa tần số)
226 | CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm đa tần số | Cái
227 | Cáp đầu dò siêu âm UBM | Cái
228 | Board nguồn máy OCT Spectralis | Cái | Máy chụp OCT Spectralis
229 | Đèn định thị ngoài | Cái
230 | Mô tơ điều chỉnh tiêu cự | Cái
231 | Màn hình hiển thị phân tích kết quả | Cái
232 | Bộ dây cáp nhận diện mắt trái phải | Bộ
233 | Bộ nguồn máy chụp huỳnh quang | Cái | Máy chụp huỳnh quang đáy mắt Spectralis HRA
234 | Bóng Flash lamp | Cái
235 | Dây cáp camera USB | Cái
236 | Dây cáp cao áp 400V | Cái
237 | Cần điều khiển | Cái
238 | Bộ định thị ngoài | Cái
239 | Bộ nguồn điện Slit lamp | Cái | Slit lamp
240 | Chân điện Slit lamp | Cái
241 | Camera tương thích Beam Splitter | Cái
242 | Bộ nguồn máy đo khúc xạ tự động | Cái | Máy đo khúc xạ tự động
243 | Module máy in kết quả máy đo khúc xạ tự động | Cái
244 | Dây cáp camera | Cái
245 | Bộ nguồn điện máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc
246 | Màn hình máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái
247 | Module in nhiệt máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái
248 | Motor nâng hạ chân điện | Cái
249 | Board mạch điều khiển tín hiệu đo | Cái
250 | Board mạch điều khiển thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay | Cái | Máy Đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay
251 | Bộ cảm biến đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay | Cái
252 | Cần điều khiển cho IOLMaster 500 | Cái | Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)
253 | Bo mạch máy tính bao gồm ổ cứng và bản quyền Win10 | Cái
254 | Mạch cấp điện 90W, 12VDC/7,5A | Cái
255 | Nguồn SLD SD-OCT | Cái | Máy chụp OCT Cirrus 5000
256 | Bộ giao thoa SD-OCT | Cái
257 | Gương quét 2 kênh XY Galvo bao gồm mạch điều khiển | Cái
258 | Bo mạch điều khiển phân phối điện áp SD-OCT | Cái
259 | Thấu kính mắt 30D SD-OCT | Cái
260 | Ổ cứng SD-OCT 584 CMY17 | Cái
261 | Động cơ bước 0.9 độ NEMA14 17LG | Cái
262 | Thấu kính chính | Cái
263 | Bộ phận tỳ cằm Matrix | Cái
264 | Giương quét L bao gồm mạch điều khiển | Cái
265 | Cụm cảm biến Sony | Cái | Máy chụp huỳnh quang đáy mắt Visucam 524
266 | Bo mạch điều khiển với bộ lấy nét IGR | Cái
267 | Dây cáp camera USB | Cái
268 | Bo mạch CC-24V DC FUSE (FUS) | Cái
269 | Mạch nhân diện vị trí | Cái
270 | Cáp tín hiệu cho mạch nhân diện vị trí 1 | Cái
271 | Bo mạch máy tính Fujitsu D3313-S3 | Cái
272 | Bộ nguồn cấp điện 230, chuẩn Y tế | Cái
273 | Cần điều khiển cho Visucam | Cái
274 | Bộ định thị ngoài | Cái
275 | Bàn đạp chân điều khiển DOUBLE LINEAR II | Cái | Máy mổ Phaco Visalis 100
276 | Màn hình cảm ứng | Cái
277 | Phần vỏ che cụm bơm | Cái
278 | Bộ bơm nhu động | Cái
279 | Bộ van điện từ REFLUX | Cái
280 | Bộ van điện từ IRRIGATION | Cái
281 | Cảm biến lực hút chân không | Cái
282 | Cụm tạo tia laser cho máy Yag III Typ II | Bộ | Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp)
283 | Mạch đo năng lượng Yag III | Cái
284 | Ống dẫn khi mê | Cái | Máy gây mê giúp thở
285 | Cảm biến lưu lượng dòng chảy (FlowSensor) máy gây mê giúp thở | Cái
286 | Cảm biến Oxycell máy gây mê giúp thở | Cái
287 | Bóng xếp cho máy gây mê | Cái
288 | Board mạch cấp nguồn AC/DC | Cái
289 | Board mạch PMB cho máy mê CS620 | Cái
290 | Board mạch FIB máy gây mê CS620 | Cái
291 | Bộ cảm biến lưu lượng khí O2 (O2 flow sensor kit) | Cái
292 | Bộ cảm biến lưu lượng khí Air (Air flow sensor kit) | Cái
293 | Khối màn hình máy gây mê CS620 | Cái
294 | Bẫy nước D-fend Pro | Cái
295 | Dây trích mẫu khí EtCO2 | Cái
296 | Cảm biến lưu lượng máy mê CS620 | Cái
297 | PC xử lý phần mềm lập bản đồ giác mạc | Cái | Lập bản đồ giác mạc (2 mặt)
298 | Board mạch điều khiển cho máy Pentacam | Cái
299 | Bộ cáp nối chữ Y cho máy Pentacam HR | Cái
300 | Bộ nguồn kính hiển vi | Cái | Kính hiển vi XN 2 mắt
301 | Bóng đèn 6V-20W | Cái
302 | Bánh răng di chuyển tụ quang | Cái
303 | Board nguồn máy Ly tâm | Cái | Máy Ly tâm
304 | Ron nắp máy ly tâm | Cái
305 | Pittong đỡ nắp | Cái
306 | Module khóa cửa máy ly tâm | Cái
307 | Màn hình hiển thị | Cái
308 | Motor máy ly tâm | Cái
309 | Optical chase Status (Bộ quang máy Clinitek Status+) | Chiếc | Máy Phân tích nước tiểu
310 | Status+ Display/Bezel (Màn hình Máy Clinitek Status+) | Chiếc
311 | Printer Spare (Máy in) | Chiếc
312 | Mainboard | Chiếc
313 | Bộ đèn UV tương thích máy | Cái | Tủ cấy an toàn sinh học cấp 2
314 | Bộ Lọc HePa | Bộ
315 | Bảng điều khiển thông số | Cái
316 | Màn hình hiển thị | Cái
317 | Bộ Lọc HePa | Cái | Tủ hút khí độc
318 | Quạt đối lưu gió | Cái | Tủ lạnh
319 | Cảm biến điều khiển xả đá | Cái
320 | Cảm biến điều khiển độ lạnh | Cái
321 | Block máy nén | Cái
322 | Ron nắp cho bình chứa hóa chất | Cái | Máy Xử lý mô tự động chân không
323 | Bộ bình chứa hóa chất | Bộ
324 | Bộ lọc carbon hoạt tính | Bộ
325 | Đèn Halogen | Cái | Khảo sát giác mạc Obrscan
326 | Ổ Cứng | Cái
327 | Hộp điều khiển | Hộp
328 | Tay cầm điều khiển | Cái
329 | Bộ lọc tia UV | Bộ
330 | Dây kết nối | Sợi
331 | Gương phản chiếu | Cái
332 | Bộ nguồn | Bộ
333 | Vòng placido | Cái
334 | Bảng mạch chính | Cái
335 | Máy ảnh | Bộ
336 | Đèn định thị | Cái
337 | Bộ kim hút hóa chất của máy tiệt khuẩn | Bộ | Hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasmaz
338 | Khối bảng điều khiển của máy tiệt khuẩn | Bộ
339 | Khối cảm biến nhiệt độ của máy tiệt khuẩn | Bộ
340 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy | Bộ
341 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy | Bộ
342 | Cảm biến áp suất | Bộ
343 | Bộ chia khí của máy tiệt khuẩn | Bộ
344 | Bộ nguồn phát sóng plasma 500W của máy tiệt khuẩn | Bộ
345 | Máy nén khí dùng trong máy tiệt khuẩn | Bộ
346 | Van điện từ dùng cho máy tiệt khuẩn | Bộ
347 | Bo mạch nguồn | cái | Ép bao hấp
348 | Bo mạch điều khiển | cái
349 | Thanh điện trở nhiệt | cái
350 | Thanh ép silicon | cái
351 | Cuộn biến áp | cái
352 | Nam châm điện | cái
353 | Bàn đạp (Foot switch) | cái
354 | Công tắc (Switch) | cái
355 | Bo mạch nguồn | cái | Ép bao hấp (ghi thông tin)
356 | Bo mạch điều khiển | cái
357 | Băng tải | cái
358 | Motor | cái
359 | Điện trở nhiệt | cái
360 | Máy in | cái
361 | Ru băng, mực in, giấy in | Bộ
362 | Quạt giải nhiệt | cái
363 | Roăn cửa | Cái | Hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn (máy Yangtamin)
364 | Thanh điện trở nhiệt | Thanh
365 | Bộ trục điều khiển cửa nồi hấp | Bộ
366 | Đồng hồ hiển thị áp suất | Cái
367 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Cái
368 | Đồng hồ đếm thời gian (Timer) | Cái
369 | Van xả an toàn | Cái
370 | Thanh điện trở nhiệt | Cái | Máy sấy
371 | Roăn cửa | Cái
372 | Cảm biến nhiệt độ | Cái
373 | Công tắc thời gian (Timer) | Bộ
374 | Roăn cửa | Cái | Hấp tiệt trùng - nồi ngang để bàn
375 | Thanh điện trở nhiệt | Thanh
376 | Đồng hồ hiển thị áp suất | Cái
377 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Cái
378 | Đồng hồ đếm thời gian (Timer) | Cái
379 | Van xả an toàn | Cái
380 | Van điện từ máy hấp | Cái
381 | Pin Đèn Welch Allyn | Cái | Đèn soi bóng đồng tử
382 | Kim hút mẫu | Cái | Máy Huyết học tự động
383 | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa tự động | Cái | Máy Sinh hóa tự động
384 | VDP Pump cho máy sinh hóa tự động (JEL844559130PUMP) | Cái
385 | Cuvette cho máy sinh hóa tự động (RRVV 211 - code AX310126) | Cái
386 | Dây Laser nội soi tiếp khẩu lệ mũi (600µ Base Fiber) | Cái | Máy nội soi tiếp khẫu lệ mũi
387 | Pin trong cấp nguồn cho bộ vi điều khiển máy Laser | Cái
388 | Bóng đèn Xenon cho hệ thống chiếu sáng nội soi | Cái
389 | Bộ dây thở 2 nhánh và lọc HME người lớn, dùng một lần | Bộ | Máy giúp thở VFS-510
390 | Mask thở người lớn (hoặc trẻ em) | Cái
391 | Oxy Sensor dùng cho máy giúp thở | Cái
392 | Power supply | Cái | Máy khảo sát giác mạc toàn diện
393 | Bộ nguồn | Cái
394 | GI-FS Y-cable 2 m | Cái
395 | Cáp chữ Y dài 2m | Cái
396 | GI-FS Y-cable 4 m | Cái
397 | Replacement base incl. R/L detection Trọn bộ khung bao gồm định vị trái/phải | Cái
398 | Rubber ring for joystick Vòng cao su dùng cho tay di chuyển | Cái
399 | R/L Sensor + R-board Board và cảm biến trái/phải | Cái
400 | Connector-board #1 Board kết nối #1 | Cái
401 | Connector-board #2 Board kết nối #2 | Cái
402 | Magnet holder Giá đỡ nam châm | Cái
403 | Magnet Nam châm | Cái
404 | Cable LED board Cáp kết nối board đèn LED | Cái
405 | Ventilator with air cooler Quạt thông gió kèm bộ làm mát | Cái
406 | Step-Dir-Decoder Bộ đếm bước | Cái
407 | Cable decoder board - Control board Cáp kết nối board decode và board điều khiển | Cái
408 | Contact board Board giao tiếp | Cái
409 | ON/OFF switch (Including Resistor) Nút công tắc On/Off | Cái
410 | Cable Cáp kết nối | Cái
411 | Step-Dir-Decoder-Cable Cáp kết nối bộ đếm bước | Cái
412 | Front cover HR | Cái
413 | Countersink screw M3x6 | Cái
414 | Cone bowl for HR | Cái
415 | Back cover for HR | Cái
416 | Foot cover | Cái
417 | Calotte | Cái
418 | Ventilator cover lettered | Cái
419 | Ventilator cover | Cái
420 | CCD DSP-Board Board DSP có cảm biến CCD | Cái
421 | Distance bolt | Cái
422 | Socket screw M2x10 | Cái
423 | Light shield | Cái
424 | Countersink screw M3x6 | Cái
425 | Washer | Cái
426 | DSP-Pentacam PWR cable Cáp kết nối nguồn của board DSP | Cái
427 | Ắc quy Santak BL2000EH | Cái
428 | Ắc quy Santak C1K | Cái
429 | Ắc quy Santak C2K | Cái
430 | Bình Acquy cho UPS lưu điện 12V-7.5Ah | Cái
431 | Ổ đĩa cứng SSD máy vi tính 1TB | Cái
432 | Băng keo điện | Cuộn
433 | Băng keo lụa | Cuộn
434 | Bộ dụng cụ sửa chữa | Bộ
435 | Cầu chì thủy tinh | Cái
436 | Chai xịt chống rỉ sét | Chai
437 | Chất xả chì | Ống
438 | Chì hàn cuộn lớn | Cuộn
439 | Chuôi đèn | Cái
440 | Chuôi sứ chịu nhiệt | Cái
441 | Dây co | Dây
442 | Dây điện | Mét
443 | Mũi khoan | Hộp
444 | Mũi hàn chì | Cái
445 | Bộ đèn tiệt trùng bằng tia UV | Bộ
446 | Dây rút nhựa | Bịch
447 | Bóng đèn cực tím 30W, bước sóng ngắn với cực đại ở mức 253.7nm (UVC), tuổi thọ ≥ 9000 giờ, dài 90cm | Cái
448 | Bóng đèn 12V- 30W LT03067 (8Z) Slit lamp | Cái
449 | Bóng đèn 12V- 30W, Mã 64260, sử dụng cho Laser 532nm, dạng tim, chân cắm đế PG22 | Cái
450 | Bóng đèn 12V- 100W, Mã 64637, sử dụng cho Kính hiển vi phẫu thuật, dạng chén | Cái
451 | Bóng đèn 12V-4.2A, Hãng: Inami, sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế P44S | Cái
452 | Bóng đèn 12V- 50W, Mã 64610, sử dụng cho Kính hiển vi phẫu thuật Olympus, dạng tim, chân cắm đế G6.35 | Cái
453 | Bóng đèn 6V- 10W, Mã 64222, sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22 | Cái
454 | Bóng đèn 6V-20W, Mã 64251, sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22 | Cái
455 | Bóng đèn 6V- 20W (1E) Slit lamp | Cái
456 | Bóng đèn 6V-4.5A, Hãng: Inami, sử dụng cho Slitlamp, bóng tròn, dạng tim, chân cắm đế P44S | Cái
457 | Bóng đèn 24V- 25W, sử dụng cho đèn mổ di động, bóng tròn, dạng tim, tráng thủy nửa phần đầu, đế gài | Cái
458 | Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.069, sử dụng cho đèn soi đáy mắt cầm tay | Cái
459 | Bóng đèn 6V, Mã X-04.88.068, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu | Cái
460 | Bóng đèn 2.5V, Mã 08200, sử dụng cho đèn soi bóng đồng tử cầm tay Hãng Welch Allyne | Cái
461 | Bóng đèn 15V-150W (bóng chén) Kính hiển vi phẫu thuật | Cái
462 | Bóng đèn 6V-20W Kính hiển vi xét nghiệm Olympus | Cái
463 | Bóng đèn 6V-10W Sinh hóa H2000, H3000 | Cái
464 | Bóng đèn 12V-30W Máy đo thị trường Humphrey Zeiss | Cái
465 | Bóng đèn 220V-5W Lensmeter | Cái
466 | Bóng đèn 220V-11W (Bóng chữ U) Ghế khám khúc xạ | Cái
467 | Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.035 sử dụng cho đèn đặt nội khí quản | Cái
468 | Bóng đèn 6V, Mã X-004.88.111, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu | Cái