BẢNG CHÀO GIÁ THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐƠN TIÊU 2022

| STT | Tên vặt tư | Đặc tính kỹ thuật | Nhóm | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước sản xuất | Phân nhóm | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước và kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh không lắp sẵn. | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước và kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, hỗn hợp, lắp sẵn | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước và kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, hỗn hợp, không lắp sẵn | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước và kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Thiết kế phi cầu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất +10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, kị nước | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Đảm bảo đủ dải công suất -10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn hoặc không lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, ngậm nước | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Đảm bảo đủ dải công suất -10D đến +30D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.0 mm + Lắp sẵn hoặc không lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng, một mảnh | + Chất liệu PMMA + Đường kính optic từ 5.25mm đến 6mm + Đường kính tổng từ 12.5mm đến 13.0mm + Lọc tia UV + Đảm bảo dải công suất từ -10D đến +30D | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước + Đường kính optic từ 5.5mm đến 6mm + Đường kính tổng từ 12.5mm đến 13.0mm + Lọc tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất từ 0D đến +30D + Kèm dụng cụ đặt kính | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí.

Thời hạn báo giá đến 31/12/2022.

|  | , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |