BẢNG CHÀO GIÁ THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐẶC BIỆT NĂM 2022

| STT | Tên vật tư | Đặc tính kỹ thuật yêu cầu | Nhóm | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước sản xuất | Phân nhóm | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kị nước, 3 mảnh, đơn tiêu | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 3 mảnh + Đường kính optic từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng từ 10.5mm đến 13.5mm + Đảm bảo có đủ dải công suất: từ -10D đến +30D + Kích thước vết mổ ≤ 3.0mm + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kị nước, 3 mảnh, đơn tiêu, dùng cho phẫu thuật dịch kính võng mạc | + Chất liệu: Acrylic kị nước cản tia UV, mềm, 3 mảnh + Đường kính optic:6 mm + Đường kính tổng: 13 mm +Chỉ số phẫu thuật viên: 1.45 mm + Đảm bảo có đủ dải công suất: từ +6.0D đến +30D + Kích thước vết mổ ≤ 3.0mm + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủy tinh thể nhân tạo Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh, đa tiêu | + Chất liệu: Acrylic kị nước, mềm, 1 mảnh + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Cản tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất: từ +10.00D đến +30.00D + Điều chỉnh 3 tiêu cự, thị lực gần ≥ +3.00D, thị lực trung gian ≥ +1.50D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.00mm + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thủy tinh thể nhân tạo Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh, đa tiêu | + Chất liệu: Acrylic ngậm nước, mềm, 1 mảnh + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Cản tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất: từ +10.00D đến +30.00D + Điều chỉnh 3 tiêu cự, thị lực gần ≥ +3.00D, thị lực trung gian ≥ +1.50D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.00 mm + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thủy tinh thể nhân tạo Acrylic hỗn hợp, mềm, 1 mảnh, đa tiêu | + Chất liệu: Acrylic kị nước và ngậm nước, mềm, 1 mảnh + Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm + Đường kính tổng: từ 10.5mm đến 13mm + Cản tia UV + Đảm bảo đủ dải công suất: từ +10.00D đến +30.00D + Điều chỉnh 3 tiêu cự, thị lực gần ≥ +3.00D, thị lực trung gian ≥ +1.50D + Kính qua được vết mổ: ≤ 3.00mm + Kèm hoặc lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí.

Thời hạn báo giá đến 31/12/2022.

|  | , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |