BẢNG CHÀO GIÁ NHẦY

| STT | Tên vật tư | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước sản xuất | Phân nhóm | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhầy Kết Dính 700 | - Loại: kết dính (Cohesive) - Thể tích: ≥ 0.85 ml - Độ nhớt: ≥ 700,000 mPas - Thành phần: ≥ 1.0% sodium hyaluronate - Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons | 49.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhầy đặc biệt | - Loại: đặc biệt (Viscoadaptive) - Thể tích: ≥ 0.55 ml - Độ nhớt: ≥ 3.900.000 mPas - Thành phần: ≥ 1.0% sodium hyaluronate - Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhầy phân tán một thành phần | - Loại: Phân tán (Dispersive) - Thể tích: ≥ 1 ml - Độ nhớt: ≥ 30.000 mPas - Thành phần: ≥ 3% sodium hyaluronate - Trọng lượng phân tử: ≥ 600.000 Daltons | 49.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhầy phân tán HPMC | - Loại: Phân tán (Dispersive) - Thể tích: ≥ 2 ml - Độ nhớt: ≥ 10.000 mPas - Thành phần: ≥ 2% Hydroxypropyl methyl cellulose - Trọng lượng phân tử: Không yêu cầu | 16.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhầy đôi | Gồm 2 ống: - Ống 1 chứa nhầy Loại: Phân tán (Dispersive) Thể tích: ≥ 0.5 ml Độ nhớt: ≥ 40.000 mPas Thành phần: ≥ 3% sodium hyaluronate có hoặc không kèm Chondroitin sulfate Trọng lượng phân tử:≥ 600,000 Daltons - Ống 2 chứa nhầy Loại: kết dính (Cohesive) Thể tích: ≥ 0.5 ml Độ nhớt: ≥ 150.000 mPas Thành phần: ≥ 1.0% sodium hyaluronate Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons | 11.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí.

Thời hạn báo giá đến 31/12/2022.

|  | , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |