## Vat tu
DANH MỤC VẬT TƯ
STT | Tên vật tư | Tính năng kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Tên thương mại | Cấu hình, đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Phân nhóm | Quy cách (nếu có) | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành
1 | Giấy chỉ thị cho kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | Test thử lò hấp | Miếng | 6000
2 | Băng keo cá nhân | Màng Polyethylene hợp màu da có đục lỗ giúp thông thoáng. Gạc: sợi vincose màu trắng phủ lớp không dính. | Cái | 170825
3 | Bình gas cho máy laser excimer Mel 90 | Bình khí tương thích hệ thống Laser Excimer Mel 90 Thể tích: 10 lít ± 0.1 lít Áp lực tối đa: 145 bar ± 3 bar Hỗn hợp khí:Thành phần gồm hỗn hợp khí ArF với tối đa ≤ 0,2 % Flourine. Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích được với hệ thống Laser Excimer Mel 90. | Bình | 8
4 | Bộ lọc và ống xả cho máy laser excimer Mel 90 | Bộ lọc và ống của hệ thống hút khói tương thích với hệ thống Mel 90 Bao gồm: Lọc cấp độ vi khuẩn và virus (bacteria/virus) Lọc cho khí và hơi hữu cơ Hệ thống ống bao gồm: • Ống hút dài 650mm ± 10mm • Ống hút dài 300mm ± 10mm Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích được với hệ thống Laser Excimer Mel 90. | Bộ | 8
5 | Đầu lưỡi dao mổ lasik viễn cận các loại tương thích với máy cắt vạt giác mạc Microkeratome | Dụng cụ dùng trong phẫu thuật lasik (tạo vạt) Lưỡi dao bằng thép không gỉ, sắc bén nằm trong đầu dao mổ Tương thích với máy cắt vạt giác mạc Microkeratome | Cái | 1500
6 | Dao MVR 20G | Lưỡi vát 2 mặt, 20G | Cái | 900
7 | Dây dẫn laser 23G tương thích máy Stellaris | Dây dẫn laser 23G tương thích máy Stellaris | Cái | 400
8 | Dây dẫn laser 25G tương thích máy Stellaris | Dây dẫn laser 25G tương thích máy Stellaris | Cái | 100
9 | Dây dẫn Laser thẳng 23G tương thích máy Ellex | Dây dẫn Laser thẳng 23G tương thích máy Ellex | Sợi | 192
10 | Dây dẫn Laser cong 23G tương thích máy Ellex | Dây dẫn Laser cong 23G tương thích máy Ellex | Sợi | 156
11 | Dây dẫn quang dùng trong phẫu thuật Glaucoma | Loại dây dẫn quang dùng trong phẫu thuật glaucoma điều trị bệnh lý tăng nhãn áp, chất liệu silicon | Dây | 100
12 | Dây quang cho máy laser diode 810 | Dây quang tương thích cho máy laser diode 810 của hãng Quantel Medical đang sử dụng tại bệnh viện | Sợi | 300
13 | Khoan giác mạc người nhận | Chất liệu: bằng thép không gỉ. Lưỡi dao chuyển động nhờ vòng đệm hình tròn và bộ điều khiển trung tâm chỉnh độ dao cắt đường kính từ > 6mm đến < 10 mm. Ống tiêm 5cc và dây nối ống tiêm với bộ phận hút. | Cái | 156
14 | Khoan giác mạc người cho | Chất liệu lưỡi dao cắt giác mạc bằng thép không gỉ., đường kính ≥ 6mm đến < 10mm, đế bằng nhôm. Ống tiêm không chứa Polypropylene và Isoprene, vòng xoắn thép không gỉ | Cái | 156
15 | Dung dịch Riboflavin 0.1% | Dung dịch dùng cho điều trị các bệnh lý giác mạc hình chóp và Lasik ectasia-EPI off với máy Crosslinking: Thành phần: Riboflavin; Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC); Disodium hydrogenphosphate × 2H2O, Sodium dihydrogenphosphate × 2H2O, nước Hộp 10 túi, kèm 01 thẻ licence điều trị cho 10 ca | Ống | 300
16 | Dung dịch Riboflavin 0.22% | Dung dịch dùng cho điều trị các bệnh lý giác mạc với máy Crosslinking: Thành phần: Riboflavin, Natriclorua, Disodium hydrogenphosphate × 2H2O, Sodium dihydrogenphosphate × 2H2O, nước Hộp 10 túi, kèm 01 thẻ licence điều trị cho 10 ca. | Ống | 300
17 | Nước muối cân bằng | Là dung dịch muối sinh lý vô trùng, mỗi mL dung dịch có chứa natri chloride (NaCl) 0,64% ± 0.1°/oo, kali chloride (KCl) 0,075% ± 0.1°/oo, canxi chloride dihydrate (CaCl2.2H2O) 0,048% ± 0.1°/oo, magie chloride hexahydrate (MgCl2.6H2O) 0,03% ± 0.1°/oo, natri acetate trihydrate (C2H3NaO2.3H2O) 0,39% ± 0.1°/oo, natri citrate dihydrate (C6H5Na3O7.2H2O) 0,17% ± 0.1°/oo, natri hydroxide và/hoặc acid hydrochloric (điều chỉnh pH), và nước pha tiêm. Khả năng đệm acid ≤ 0.0014 M/L/pH. Khả năng đệm base ≤ 0.00019 M/L/pH Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương tự về tính năng sử dụng và hoạt chất | Bịch | 13720
18 | Dung dịch nhuộm bao | Mực nhuộm bao Purified trypan blue 0.06% ± 0,001, ≥ 1ml | Lọ | 6700
19 | Giấy thử năng lượng tương thích cho hệ thống Laser Excimer Mel 90 | Giấy thử năng lượng tương thích với hệ thống máy Mel 90 bệnh viện đang sử dụng Chất liệu: giấy có lớp phủ nhôm. Kích thước dài 90 mm ± 2 mm, rộng 70 mm ± 2 mm. Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích được với hệ thống Laser Excimer Mel 90 | Hộp | 72
20 | Dung dịch Hyprosol 2% 5ml | Dung dịch Hyprosol 2% 5ml | Lọ | 4000
22 | Kim tiêm 30GA x 1/2 | Kim vát 3 mặt. Kích cỡ kim 30G, 1/2 inch | Cái | 8000
23 | Kính áp tròng dùng 2 tuần dành cho mắt cận thị đơn thuần | Kính áp tròng dùng 2 tuần dành cho mắt cận thị đơn thuần | Cái | 360
24 | Vật tư dùng trong phẫu thuật Glaucoma cấu tạo từ atelocollagen | Cấu tạo từ atelocollagen cấu trúc tổ ong kết nối với nhau, đường kính của mỗi cấu trúc từ 10 micromet đến 300 micromet. Cấu tạo ≥ 90% atelocollagen và ≤ 10% Glycosamminoglycan. Đóng gói tiệt trùng Kích thước sản phẩm: + Đường kính: 6 mm ± 0,01 mm x chiều cao: 2 mm ± 0,1 mm hoặc Đường kính 12 mm ± 0,01 mm x chiều cao: 1 mm ± 0,01 mm. | Hộp | 2960
25 | Kim bướm 21 | Kim bướm 21G | Cái | 6600
26 | Kim bướm 23 | Kim bướm 23G | Cái | 1100
27 | Silicon miếng độn sàng hốc mắt | Miếng nâng sàn hốc mắt - Chất liệu: bằng vật liệu sinh học Hydroxyapatite (HA) - Kích thước: 30x25x3,5mm ± 0,1mm, độ xốp trong khoảng từ 300µm đến 500µm. - Đóng gói tiệt trùng, sử dụng một lần. | Cái | 200
28 | Dây hút chân không | Tương thích với máy cắt vạt giác mạc Microkeratome | Cái | 350
29 | Van điều trị Glaucoma | Thông số kỹ thuật của ống: • Chiều dài: 25.00 mm ± 0,01 mm • Đường kính trong ống: 0.305 mm ± 0,01 mm • Đường kính ngoài ống: 0.635 mm ± 0,01 mm • Đóng gói tiệt trùng. - Thông số kỹ thuật Van điều trị người lớn: • Độ dày: 0.9 mm ± 0,01 mm • Độ rộng: 13.00 mm ± 0,01 mm • Chiều dài: 16,00 mm ± 0,01 mm • Tiết diện bề mặt: 184 mm2 ± 0,01 mm2 - Thông số kỹ thuật Van điều trị trẻ em: • Độ rộng: 9.60 mm ± 0,01 mm • Chiều dài: 10.00 mm ± 0,01 mm • Tiết diện bề mặt: 96.00 mm2 ± 0,01 mm2 Quy cách đóng gói: 1 chiếc/ hộp | Cái | 500
30 | Viết đánh dấu vùng mắt | Bút đánh dấu vết mổ, tiệt khuẩn | Cây | 1424
32 | Băng cuộn vải y tế | Băng cuộn vải y tế | Cuộn | 2070
33 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Cái | 1085
34 | Kính mềm Phakic dùng cho tật khúc xạ nặng | Thành phần gốc Collagen hoặc Acrylic ngậm nước, cấu tạo 1 mảnh. - Đường kính vùng quang học optic (clear optic hoặc tương đồng về nghĩa khi dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) tối thiểu 4.6 mm - Chiều dài tổng thể L: 12 mm ≤ L ≤ 14 mm. - Có tác dụng làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp. - Dải điều chỉnh độ cận thị tối thiểu - 0.5D (nghĩa là điều chỉnh được độ cận thị ≥ - 0.5D). - Dải điều chỉnh độ viễn thị tối thiểu + 0.5D (nghĩa là điều chỉnh được độ viễn thị ≥ + 0.5D). - Dải điều chỉnh độ loạn thị tối đa + 10D (nghĩa là điều chỉnh được độ loạn thi ≤ +10D). - Hệ số chiếc suất n: ≥ 1.45 | Cái | 300
35 | Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật giác mạc bằng máy laser Femtosecond | Các size, tương thích với Máy Femto LDV Z8. | Bộ | 500

## xet nghiem lan 2
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM
STT | Tên vật tư | Tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách | Số lượng | Tên thương mại | Cấu hình, đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Phân nhóm | Quy cách (nếu có) | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành
1 | Ống tách chiết làm xét nghiệm sinh hóa (J-cup) | Ống tách chiết làm xét nghiệm sinh hóa (J-cup) tương thích với máy tại bệnh viện | Ống | Ống | 6000
2 | Ống khói Chymmy dùng cho máy sinh hóa tự động | Ống khói Chymmy dùng cho máy sinh hóa tự động tương thích với máy tại bệnh viện | Bịch | Bịch/96 ống | 1
3 | Que cấy nhựa dùng một lần | Que cấy nhựa dùng một lần | Que |  | 6000
4 | Que cấy mẫu nước tiểu bằng nhựa dùng một lần | Que cấy mẫu nước tiểu bằng nhựa dùng một lần | Que |  | 50
5 | Que cấy + khuyên cấy vi khuẩn bằng kim loại (nikken) | Que cấy + khuyên cấy vi khuẩn bằng kim loại (nikken) | Que |  | 20
6 | Que cấy + khuyên cấy mẫu nước tiểu bằng kim loại (nikken) | Que cấy + khuyên cấy mẫu nước tiểu bằng kim loại (nikken) | Que |  | 10
7 | Kelly thẳng 13cm | Kelly thẳng 13cm | Cái |  | 100
8 | Hộp nhôm đựng Lame | Hộp nhôm đựng Lame | Cái |  | 200
9 | Bình nến | Bình nến | Cái |  | 2
10 | Mâm Inox: chiều dài 22.5cm- chiều rộng 16cm | Mâm Inox: chiều dài 22.5cm- chiều rộng 16cm | Cái |  | 10
11 | Giấy lau kính hiển vi | Giấy lau kính hiển vi | Hộp |  | 24
12 | Tăm bông lấy bệnh phẩm vô trùng | Bịch 50 que vào bao riêng lẻ, hàn kín vô trùng từng que. Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm | Que |  | 7200
13 | Tube biopure 1.7 ml vô trùng | Tube biopure 1.7 ml± 5% vô trùng | Cái |  | 4000
14 | Tube 5ml vô trùng | Tube 5ml± 5% vô trùng | Cái |  | 6000
15 | Lame 25.4x76.2 mm | Lame 25.4x76.2 mm | Hộp | Hộp/72 cái | 100
16 | Lamelle 22x22mm | Lamelle 22x22mm | Hộp | Hộp/100 cái | 80
17 | Đĩa kháng sinh các loại | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn. | Lọ | Lọ/50 đĩa | 700
18 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | Lọ | Lọ/50 đĩa | 50
19 | Bộ định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc (Api 20E) | Bộ định danh gồm 14 thử nghiệm sinh hoá dùng để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc | Bộ | Bộ/25 test | 40
20 | Bộ thuốc thử định danh vi khuẩn | Bộ thuốc thử định danh vi khuẩn | Bộ | Bộ/6 chai | 25
21 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. | Bộ | Bộ/4x100ml | 2
22 | Bộ thuốc nhuộm kháng acid | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. | Bộ | Bộ/3x100ml | 1
23 | Chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC | Chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC chứa trong lọ đông khô | Lọ |  | 4
24 | Chủng vi khuẩn Escherichia coli ATCC | Chủng vi khuẩn Escherichia coli ATCC chứa trong lọ đông khô | Lọ |  | 4
25 | Chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC | Chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC chứa trong lọ đông khô | Lọ |  | 4
26 | Chủng vi khuẩn Nesseria ATCC | Chủng vi khuẩn Nesseria ATCC chứa trong lọ đông khô | Lọ |  | 4
27 | Môi trường tăng sinh BHI | Tube thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường BHI có bổ sung yếu tố XV. Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, kể cả Haemophilus influenzae. | Hộp | Hộp/10 tube | 700
28 | Môi trường phân lập BA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus | Hộp | Hộp/10 đĩa | 125
29 | Môi trường phân lập CAXV | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn khó mọc. | Hộp | Hộp/10 đĩa | 330
30 | Môi trường phân lập MC | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose. | Hộp | Hộp/10 đĩa | 330
31 | Môi trường cấy không khí phòng mổ SA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi nấm | Hộp | Hộp/10 đĩa | 100
32 | Môi trường cấy không khí phòng mổ NA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc. | Hộp | Hộp/10 đĩa | 100
33 | Môi trường làm kháng sinh đồ MHA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri đường kính 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc. | Hộp | Hộp/10 đĩa | 660
34 | Môi trường lưu trữ BHI Glycerol 20% | Môi trường lưu trữ BHI Glycerol 20% | Hộp | Hộp/10 tube | 10
35 | Môi trường chuyên chở Stuart Amies | Tube đũa nhựa có chứa 3ml môi trường Stuart Amies. Thích hợp để chuyên chở và bảo quản mẫu thử dùng trong xét nghiệm vi sinh. Ngoại trừ phân, nước tiểu, dịch não tủy, đàm, máu | Bịch | Bịch/20 que | 350
36 | Bộ định danh RNIS | Hệ thống định danh Neisseria dựa trên thử nghiệm lên men đường nhanh | Bộ | Bộ/20 test | 6
37 | Hydrogen peroxide (H2O2) | Lọ có chứa 2ml thuốc thử dùng thực hiện thử nghiệm phát hiện Catalase | Lọ | Lọ/2 ml | 12
38 | Thuốc thử Oxidase | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm Oxidase | Lọ | Lọ/20 đĩa | 6
39 | Huyết tương thỏ đông khô | Bột chứa trong lọ dùng thực hiện thử nghiệm coagulase bằng huyết thỏ đông khô để định danh Staphylococcus | Hộp | Hộp/10 lọ | 240
40 | Thuốc nhuộm Giemsa | Thực hiện nhuộm vi khuẩn trong xét nghiệm vi sinh | Chai | Chai/100 ml | 2
41 | Chỉ thị sinh học Cyclesure Indicator màu tím chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus | Chỉ thị sinh học Cyclesure Indicator màu tím chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus | Ống | Ống | 12
42 | Chai cấy máu 2 pha | Chai cấy máu 2 pha | Chai | Chai | 10
43 | Cassette nhựa lỗ nhỏ, có nắp dùng trong giải phẫu bệnh | Cassette nhựa lỗ nhỏ, có nắp dùng trong giải phẫu bệnh | Cái | Cái | 3000
44 | Lưỡi dao cắt tiêu bản (Microtome blade MX35) | Lưỡi dao cắt tiêu bản (Microtome blade MX35) | Hộp | Hộp/50 cái | 2
45 | Lamelle dài 22x50 mm | Lamelle dài 22x50 mm | Hộp | Hộp/100 Cái | 30
46 | Lame kính mài mờ | Lame kính mài mờ | Hộp | Hộp/72 Cái | 35
47 | Giấy lọc 18 cm | Giấy lọc 18 cm | Hộp | Hộp | 6
48 | Xylen | Xylen | Chai | Chai/2.5 lít | 20
49 | Cồn tuyệt đối | Cồn tuyệt đối | Chai | Chai/1 lít | 50
50 | Chloroform | Chloroform | Chai | Chai/2.5 lít | 16
51 | Parafin | Parafin | Gói | Gói/2.5 kg | 8
52 | Hematoxylin (thuốc nhuộm tế bào) 7211 | Hematoxylin (thuốc nhuộm tế bào) 7211 | Hộp | Hộp/4chai 473ml | 2
53 | Schiff Reagent (thuốc nhuộm tế bảo) | Schiff Reagent (thuốc nhuộm tế bảo) | Chai | Chai/500 ml | 3
54 | Canada balsam (keo dán ) | Canada balsam (keo dán ) | Chai | Chai 100g | 2
55 | Eosin (bột) | Eosin (bột) | Chai | Chai 100g | 1
56 | Orthoperiodic acid (bột) | Orthoperiodic acid (bột) | Lọ | Lọ 25g | 1
57 | Formol 10% (pha sẵn) | Formol 10% (pha sẵn) | Chai | Chai 1 lít | 150
58 | Lọ đựng nước tiểu | Lọ đựng nước tiểu | Lọ |  | 3000
59 | Kim lancet | Chất liệu: Bằng thép không rỉ. Đầu kim nhọn hình tam giác, thân dẹp. Đóng gói tiệt trùng từng cái | Cái |  | 90000
60 | Ống nghiệm EDTA K2 5ml nắp cao su | Ống nghiệm nhựa PP ≥ 5ml Nắp cao su có độ đàn hồi, phủ bọc nhựa. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống. Sản phẩm chịu được lực quay ly tâm với gia tốc 3,000 vòng / phút trong vòng 5 phút - 10 phút. Đóng sẵn vỉ 100 tube/vỉ. | Cái |  | 143000
61 | Ống nghiệm serum 5 ml | Thể tích ≥ 5ml, Có nắp. Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. Ống có chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3,000 vòng / phút trong thời gian từ 5-10 phút. Đóng sẵn vỉ 100 tube/vỉ hoặc bịch 500 tube/bịch. | Cái |  | 143000
62 | Ống nghiệm heparin 5ml | Thể tích ≥ 5ml, có nắp. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin lithium. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. Chịu được lực quay ly tâm với gia tốc 3,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút. Đóng sẵn vỉ 100 tube/vỉ. | Cái |  | 143000
63 | Ống nghiệm Chimygly 5 ml | Ống nghiệm Chimygly. Thể tích ≥ 5ml, có nắp. Hóa chất bên trong có thể tích 1ml hoặc 2ml. Đóng sẵn vỉ 100 tube/vỉ. | Cái |  | 8000
64 | Ống nghiệm Citrate 1ml | Ống nghiệm Citrate. Thể tích ≥ 5ml, có nắp. Hóa chất bên trong có thể tích 1ml hoặc 2ml. Đóng sẵn vỉ 100 tube/vỉ. | Cái |  | 6000
65 | Ống nghiệm EDTA K3 | Ống nghiệm EDTA K3. Thể tích ≥ 5ml, có nắp. Hóa chất bên trong có thể tích 1ml hoặc 2ml. Đóng sẵn vỉ 100 tube/vỉ. | Cái |  | 300
66 | Ống đo tốc độ lắng máu | Chất liệu: Polypropylene, chứa 1.5ml± 5% Citrate 3Na | Ống |  | 1200
67 | Cone vàng | Cone vàng | Cái |  | 180000
68 | Giá để Micropipette | Giá để Micropipette | Cái |  | 4
69 | Bình kềm tiếp liệu cao 13cm | Bình kềm tiếp liệu cao 13cm | Cái |  | 20
70 | Lon gòn Inox tròn: đường kính 13cm- chiều cao 15.5cm | Lon gòn Inox tròn: đường kính 13cm- chiều cao 15.5cm | Cái |  | 10
71 | Hộp Inox tròn: đường kính 10cm- chiều cao 7 cm | Hộp Inox tròn: đường kính 10cm- chiều cao 7 cm | Cái |  | 10
72 | Dây Garot | Kích thước: 2,5 cm x 23cm ± 0,01cm Chất liệu: Thun cotton Dây có độ co giãn tốt, Băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc, dễ thao tác. Có thể sử dụng lại nhiều lần. | Cái |  | 1200
73 | Test nhanh HIV Determine 1/2 | Test nhanh HIV Determine 1/2 | Test |  | 1300
74 | Test nhanh Syphilis | Test nhanh Syphilis | Test |  | 1300
75 | Test nhanh anti HBs | Test nhanh anti HBs | Test |  | 2500