## VTSC 2022
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN MẮT |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC DỰ TRÙ CÁC VẬT TƯ SỬA CHỮA QUÝ IV 2022 VÀ NĂM 2023
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng dự trù quý IV-2022 | Số lượng dự trù năm 2023 | Tên thiết bị
1 | Bộ nguồn phát Laser 532 nm | Bộ | 1 | 2 | Máy Laser 532
2 | Bộ nguồn phát Laser YAG 1064 nm | Bộ | 1 | 2 | Máy Laser YAG
3 | Bộ nguồn phát Laser quang đông đa điểm | Bộ | 1 | 1 | Máy Laser quang đông đa điểm (Model: Integre Pro Scan LP6G)
4 | Bộ nguồn phát Laser quang đông đa điểm | Bộ | 1 | 1 | Máy Laser quang đông đa điểm (Model: Visulas 532S VITE)
5 | Đèn chiếu (Santa Cruz Projection lamp) | Cái | 3 | 6 | Máy đo thị trường
6 | Vỏ chắn bụi SC HFA3 | Cái | 3 | 3
7 | Lọc xanh dương cho cảm biến ánh sáng (HFA WINDOW Spot Intensity Blue) | Cái | 2 | 4
8 | Lọc xanh lá cho cảm biến ánh sáng Filter Brightness Detector GRN | Cái | 2 | 4
9 | Bộ lọc phim HFA2/HFA3 (FRU KIT HFA2/HFA3 Film Wedge) | Cái | 3 | 3
10 | Nút bấm tương tác cho bệnh nhân | Cái | 3 | 3
11 | Bo mạch điều khiển cơ sở Santa Cruz | Cái | 1 | 1
12 | Bo mạch điều khiển trung tâm Santa Cruz | Cái | 1 | 1
13 | Bộ nguồn ATX+12 350W SC MINI-ITX | Cái | 1 | 1
14 | Cụm máy tính MINI-ITX | Cái | 1 | 1
15 | Mạch cảm biến nhận dây dẫn tia sáng Lock IR | Cái | 1 | 2 | Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss
16 | Đèn Halogen 12V/30W/PG22(+) | Cái | 1 | 2
17 | Dây dẫn tia sáng 2m Light guide 2.0m | Cái | 1 | 2
18 | Bộ lọc an toàn cho bác sĩ (đỏ) | Cái | 1 | 2
19 | Bo mạch điều khiển đèn khe | Cái | 1 | 1
20 | Cụm cấp nguồn điện 24Vdc 16,7A 400W | Cái | 1 | 1
21 | Công tắc dạng chìa khóa (25x25) 1on plug | Cái | 1 | 1
22 | Công tắc điều khiển dạng bàn đạp chân | Cái | 1 | 1
23 | Bộ bo mạch điều khiển trung tâm Nex-SC | Bộ | 1 | 1 | Hệ thống chụp X-quang KTS
24 | Bộ bo mạch Inverter chuyển đổi tần số cao tần cho việc phát tia-X | Bộ | 1 | 1
25 | Bộ bo mạch System-LF30 giải mã tín hiệu A/D | Bộ | 1 | 1
26 | Bộ bo mạch Analog-LF30 xử lý CPU | Bộ | 1 | 1
27 | Bảng điều khiển | Bộ | 1 | 1
28 | Bộ công tắc chụp | Bộ | 1 | 1
29 | Khối nguồn cung cấp cho hệ thống | Bộ | 1 | 1
30 | Đầu đèn X-quang | Cái | 1 | 1
31 | Thùng cao thế | Cái | 1 | 1
32 | Bàn phím (Keypad) máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 14 | 28 | Máy hấp nhanh Statim 2000
33 | Board mạch điều khiển máy hấp nhanh Statim 2000 | Bộ | 5 | 10
34 | Lồng nhựa cách nhiệt máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 5 | 11
35 | Bơm nước (water pump) máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 12 | 24
36 | Valve solenoid máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 10 | 22
37 | Đầu dò máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 12 | 27
38 | Màn hình hiển thị máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 14 | 28
39 | Bộ tạo nhiệt máy hấp Statim 2000 | Bộ | 12 | 24
40 | Roăn máy hấp nhanh Statim 2000 | Cái | 50 | 114
41 | Bàn phím (Keypad) máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái | 7 | 14 | Máy hấp nhanh Statim 5000
42 | Board mạch điều khiển máy hấp nhanh Statim 5000 | Bộ | 2 | 5
43 | Bơm nước (water pump) máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái | 3 | 7
44 | Valve solenoid máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái | 4 | 8
45 | Đầu dò máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái | 5 | 10
46 | Màn hình hiển thị máy hấp nhanh 5000 | Cái | 4 | 9
47 | Bộ tạo nhiệt máy hấp Statim 5000 | Bộ | 4 | 8
48 | Roăn máy hấp nhanh Statim 5000 | Cái | 12 | 23
49 | Hệ thống trợ lực khí nén tương thích kính hiển vi phẫu thuật | Bộ | 2 | 3 | Máy kính hiển vi phẫu thuật
50 | Bộ nguồn điện dùng cho kính hiển vi phẫu thuật di động | Cái | 4 | 7
51 | Bộ linh kiện và dây cáp cho bàn đạp kính hiển vi PT | Bộ | 3 | 6
52 | Công tắc điều khiển chịu lực | Cái | 5 | 10
53 | Motor nâng hạ cụm quang học của Kính hiển vi PT | Cái | 3 | 5
54 | Đuôi cắm bóng đèn kính hiển vi Phẫu thuật | Cái | 31 | 62
55 | Bánh xe chịu lực tương thích chân đế kính hiển vi phẫu thuật Zeiss S7 | Cái | 12 | 24
56 | Mạch cấp điện áp 15V /24V cho kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 3 | 6
57 | Board mạch xử lý điều khiển kính hiển vi phẫu thuật Zeiss S7 | Cái | 2 | 4
58 | Board mạch xử lý điều khiển kính hiển vi phẫu thuật Lumera I | Cái | 2 | 4
59 | IC điều khiển Flip-Flops | Cái | 10 | 20
60 | PCB Control panel S7 Mạch điều khiển cho chân đế S7 | Cái | 3 | 6
61 | PCB Motor end Stage Bo mạch công suất ngõ ra | Cái | 3 | 6
62 | NetDCU8-Zeiss2B Bo mạch NetDCU8-Zeiss2B | Cái | 3 | 6
63 | SC Display modified incl basicboard Màn hình (phiên bản thay đổi) bao gồm mạch Basicboard | Cái | 3 | 6
64 | Board FCB Interface Pedal | Cái | 3 | 6
65 | Bộ cáp điện tim | Bộ | 4 | 7 | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
66 | Board nguồn của máy monitor | Cái | 4 | 7
67 | Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Nhi) | Bộ | 11 | 22
68 | Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Người lớn) | Bộ | 11 | 22
69 | Bo mạch đo SpO2 | Bộ | 3 | 5
70 | Bo mạch nguồn AC/DC của máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 3 | 5
71 | Bơm huyết áp | Cái | 6 | 11
72 | Bo mạch huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 3 | 5
73 | Màn hình hiển thị các thông số của Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 3 | 5
74 | Bộ dây cáp đo SpO2 (bao gồm cáp nối Monitor và Sensor SpO2) | Bộ | 6 | 11
75 | Miếng cảm ứng MH 10.4 inch395-1435-001 | Cái | 1 | 2 | Máy mổ Phaco Laureate
76 | Màn hình màu LCD 10.4 Inch | Cái | 2 | 3
77 | Dây bàn đạp máy Laureate395-1295-002 | Cái | 1 | 2
78 | Nguồn cấp điện liên tục Laureate 395-1200-004 | Cái | 1 | 2
79 | Board mạch đè nén 395-1493-553 | Cái | 1 | 2
80 | Bàn đạp máy LAUREATE 8065750523E | Cái | 1 | 2
81 | Bánh quay tạo áp suất 210-2976-001 | Cái | 1 | 2
82 | Bộ nguồn phát Laser điều trị Glaucoma | Bộ | 1 | 1 | Máy Laser điều trị Glaucoma
83 | Bộ linh kiện nguồn của máy mổ | Bộ | 1 | 2 | Máy mổ Phaco Infiniti
84 | Hệ thống van điều khiển khối Manifold cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti | Bộ | 4 | 7
85 | Bộ van điều khiển khối Mainfold của máy mổ Infiniti | Bộ | 4 | 7
86 | Board mạch giao tiếp Cassette của máy mổ Phaco Infiniti | Cái | 5 | 10
87 | Bộ điều phối khí nén cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti | Bộ | 4 | 7
88 | Bộ linh kiện điều khiển bo mạch khối Mainfold của máy mổ Infiniti | Bộ | 3 | 5
89 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Ultrasound | Bộ | 4 | 7
90 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Neosonix | Bộ | 9 | 18
91 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Ozil | Bộ | 9 | 18
92 | Bộ linh kiện tay cầm phaco Carl Zeiss | Bộ | 9 | 18
93 | Board mạch điều khiển vi xử lý trung tâm của máy mổ phaco tương thích model Infiniti | Bộ | 3 | 6
94 | Cảm biến áp suất dòng chảy | Cái | 5 | 10
95 | Board mạch phân phối nguồn | Cái | 4 | 8
96 | Bộ bánh xoay tạo áp suất | Cái | 6 | 12
97 | Board nguồn của máy mổ Phaco Infiniti | Bộ | 4 | 8
98 | Board điều khiển Pedal máy mổ Phaco Infiniti | Cái | 4 | 8
99 | Board mạch điều khiển năng lượng Phaco | Cái | 3 | 6
100 | Tay cầm Phaco Zeiss dùng nhiều lần | Cái | 3 | 5
101 | Tay cầm phaco Neosonix | Cái | 1 | 1
102 | Tay cầm phaco Ozil Torsional | Cái | 6 | 11
103 | Motor thanh treo truyền dịch | Cái | 3 | 5
104 | Bàn đạp máy mổ Infiniti | Cái | 3 | 5
105 | Bo mạch chuyển đổi DC sang AC | Cái | 3 | 5
106 | Màn hình màu LCB 15 Inch | Cái | 3 | 5
107 | Bộ đèn Xenon | Cái | 1 | 1 | Máy mổ đáy mắt Constellation
108 | Bánh quay tạo áp suất | Cái | 1 | 1
109 | Bo mạch quản lí truyền thủy dịch RHS | Cái | 1 | 1
110 | Bo mạch 5 van xanh ROHS | Cái | 1 | 1
111 | Cáp bàn đạp, 18,5FT-W47 | Cái | 1 | 1
112 | Bánh quay tạo áp suất | Cái | 1 | 2 | Máy mổ Phaco Centrurion
113 | Ăn ten bàn đạp không dây | Cái | 1 | 2
114 | Đầu đọc nhận diện BSS | Cái | 1 | 2
115 | Cảm biến áp suất bịch dịch truyền | Cái | 1 | 2
116 | Bàn đạp không dây | Cái | 1 | 2
117 | Khối xử lý trung tâm | Cái | 1 | 2
118 | Màn hình LCD 19 inch | Cái | 1 | 2
119 | Bộ nguồn | Cái | 1 | 2
120 | Dây kết nối Bipolar | Cái | 3 | 5 | Máy cắt đốt
121 | Tay dao cắt đốt đơn cực | Cái | 6 | 11
122 | Board nguồn máy cắt đốt | Cái | 1 | 2
123 | Board công suất cắt đốt | Cái | 1 | 2
124 | Dây nối đầu đốt | Sợi | 2 | 3
125 | Đầu đốt các loại (hình kim, hình kiếm, tròn) | Cái | 2 | 3
126 | Tấm điện cực trung tính | Cái | 2 | 3
127 | Đèn xenon dùng cho máy phẫu thuật mắt | Cái | 2 | 4 | Máy mổ Vitrectomy Stellaris
128 | Bàn đạp điều khiển dùng cho máy phẫu thuật mắt | Cái | 1 | 2
129 | Bơm khí nén kiểm soát nội nhãn | Cái | 1 | 2
130 | Bộ phận điều khiển dòng chảy | Cái | 1 | 2
131 | Màn hình cảm ứng và CPU dùng cho máy phẫu thuật mắt | Cái | 1 | 2
132 | Bộ điều chỉnh áp lực cao cấp đông | Cái | 1 | 2 | Máy áp lạnh
133 | Bộ điều chỉnh áp lực cấp đông | Cái | 1 | 2
134 | Bộ lọc tách dầu, nước trong khí CO2 | Cái | 1 | 2
135 | Đầu probe máy áp lạnh dùng trong phẫu thuật bán phần sau | Cái | 1 | 2
136 | Bóng đèn UV tiệt khuẩn 30 cm | Cái | 10 | 20 | Bồn rửa tay phẫu thuật
137 | Lọc vi sinh 5 Micron | Cái | 10 | 20
138 | Roăn cửa | Cái | 2 | 3 | Hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn (Máy MMM)
139 | Thanh điện trở nhiệt nồi đun | Bộ | 1 | 1
140 | Van điều khiển bằng khí nén | Cái | 3 | 6
141 | Van điều khiển bằng điện | Bộ | 3 | 6
142 | Van một chiều | Cái | 1 | 2
143 | Dụng cụ nén khí không dầu | Cái | 1 | 2
144 | Máy in thông tin | Cái | 1 | 1
145 | Công tắc hành trình cửa | Cái | 2 | 4
146 | Hệ thống bơm nước cung cấp cho nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | 1
147 | Hệ thống bơm hút chân không cho nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 | 1
148 | Lõi lọc thô, lọc tinh | Bộ | 2 | 4 | Hệ thống xử lý & làm mềm nước
149 | Than hoạt tính, hạt hấp thụ ion | Kg | 25 | 50
150 | Muối súc rửa cột lọc đa tầng | Kg | 10 | 20
151 | Motor Step máy chiếu bảng thị lực | Cái | 6 | 12 | Máy chiếu thị lực điện tử
152 | Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP30 | Cái | 6 | 12
153 | Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP500 | Cái | 6 | 12
154 | Bóng đèn máy chiếu thị lực 12V-30W | Cái | 38 | 75
155 | Bộ nguồn máy chiếu bảng thị lực | Bộ | 9 | 17
156 | Pin lưu điện máy điện tim | Bộ | 2 | 4 | Máy đo điện tim ECG
157 | Bộ dây đo ECG (dây, kẹp, boa) | Bộ | 3 | 5
158 | Module in nhiệt máy đo điện tim | Cái | 2 | 3
159 | Board điều khiển nâng hạ ghế khám | Cái | 6 | 12 | Ghế khám khúc xạ
160 | Motor nâng hạ ghế khám khúc xạ | Cái | 6 | 12
161 | SC Vaccum Pumps Bộ bơm hút chân không (cho TP và Mắt) | Cái | 1 | 1 | Máy Femtosecond laser system VisuMax
162 | Bộ phận tạo tia laser FCPA "Silver+" | Bộ | 1 | 2
163 | Cable DC (X2219) With PPS Bộ điều biến xung ánh sáng với dây kết nối | Cái | 1 | 1
164 | SC AOM Bộ điều biến quang (Acousto-Optic Modulator) | Cái | 1 | 1
165 | SBG Led OPMI Pico Đèn Led cho cụm OPMI Pico | Cái | 1 | 1
166 | AT SBG Z-Scanner mit Treiber Bộ điều khiển dương quét trục Z | Cái | 1 | 1
167 | JoyStick PSS Cần điều khiển giường bệnh nhân PSS | Cái | 1 | 1
168 | SC Filter / Shutter Solenoid Van điện từ cho lọc và cửa sập | Cái | 1 | 1
169 | Cảm biến năng lượng laser 500 kHz | Cái | 1 | 1
170 | Cảm biến cường độ laser 500 kHz | Cái | 1 | 1
171 | Bộ dây kết nối cho cảm biến E/I/C | Cái | 1 | 1
172 | Gương quét X hoặc Y kèm bộ điều khiển | Cái | 1 | 1
173 | Động cơ nâng trục Z cho PSS | Cái | 1 | 1
174 | Trục nâng Z cho PSS | Cái | 1 | 1
175 | Bộ phận cấp điện 12V 150W (Power Supply 12V 150W) | Bộ | 1 | 2
176 | Lens #2 (With Holder) Gương số 2 (với khung đỡ) | Cái | 1 | 2 | Máy Laser Excimer Mel 90
177 | Deviation Mirror # 2 Gương phản xạ số 2 | Cái | 1 | 1
178 | Deviation Mirror # 1 Gương phản xạ số 1 | Cái | 1 | 1
179 | BeamShaper Gương định hình tia | Cái | 1 | 1
180 | Lens #1 (With Holder) Gương số 1 (với khung đỡ) | Cái | 2 | 3
181 | Deviation Mirror # 3 Gương phản xạ số 3 | Cái | 2 | 3
182 | Scan module dynAxis M 18 mm Bộ quét DynAxis M 18 mm ( quét trục X/Y) | Cái | 1 | 1
183 | Laser Service Unit Coh. (RoHS) Đầu phát Laser Coh. (RoHS) | Cái | 1 | 2
184 | MV-ArF Van từ điện ( đóng mở khí ArF) | Cái | 1 | 1
185 | Joystick complete LSC 80 Cần điều khiển LSC 80 | Cái | 1 | 1
186 | Gương chia sáng, DMR=30 mm 193 mm | Cái | 1 | 1
187 | Nguồn cấp điện chính | Cái | 1 | 1
188 | Cụm Laser diode bước sóng 650nm | Cái | 1 | 2
189 | Bo mạch điều khiển đèn LAI | Cái | 1 | 1
190 | Board mạch bàn phím máy mài kính | Cái | 3 | 5 | Máy mài kính
191 | Feeler trái quét tròng | Cái | 8 | 15
192 | Feeler phải quét tròng | Cái | 8 | 15
193 | Thanh giữ quét tròng kính | Cái | 3 | 5
194 | Thanh quét gọng kính | Cái | 5 | 10
195 | Đá mài thô tròng nhựa | Cái | 5 | 10
196 | Mô tơ quay đá mày mài tròng kính | Cái | 2 | 4
197 | Bộ điều khiển mô tơ quay đá dùng cho máy mài kính | Cái | 2 | 4
198 | Mô tơ bước máy mài tròng kính | Cái | 3 | 5
199 | Màn hình máy mài kính | Cái | 3 | 5
200 | Board nguồn máy mài kính | Bộ | 3 | 5
201 | Bộ quét tròng và gọng kính | Bộ | 2 | 4
202 | Cảm biến vị trí máy mài | Cái | 5 | 10
203 | Thanh trượt chuyển động bộ đo kính cho máy mài tròng kính | Cái | 5 | 10
204 | Thanh trượt dùng cho máy mài tròng kính | Cái | 3 | 5
205 | Bộ quét tròng kính (đầu Motor DC) | Cái | 5 | 10
206 | Bộ quét tròng kính mẫu LE-1000 | Cái | 1 | 2
207 | Bộ quét tròng kính mẫu LE-1200 | Cái | 1 | 2
208 | Nút chặn thanh quét mẫu tròng kính | Cái | 5 | 10
209 | Nút kẹp gọng kính | Cái | 15 | 30
210 | Bánh răng nâng bộ quét tròng kính | Cái | 2 | 4
211 | Miếng dán tròng kính bằng cao su | Hộp | 108 | 216
212 | Dụng cụ mài tròng kính thủ công | Cái | 1 | 2
213 | Dụng cụ xẻ rãnh tròng kính | Cái | 1 | 2
214 | Dụng cụ đánh bóng tròng kính | Cái | 1 | 2
215 | Đầu dò siêu âm B | Cái | 2 | 4 | Siêu âm B
216 | CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm | Cái | 2 | 4
217 | Cáp đầu dò siêu âm B | Cái | 2 | 4
218 | Mainboard máy siêu âm | Cái | 1 | 2
219 | Đầu dò siêu âm UBM (đa tần số) | Cái | 1 | 1 | Siêu âm UBM (đa tần số)
220 | CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm đa tần số | Cái | 1 | 1
221 | Cáp đầu dò siêu âm UBM | Cái | 1 | 1
222 | Board nguồn máy OCT Spectralis | Cái | 1 | 1 | Máy chụp OCT Spectralis
223 | Đèn định thị ngoài | Cái | 1 | 1
224 | Mô tơ điều chỉnh tiêu cự | Cái | 1 | 1
225 | Màn hình hiển thị phân tích kết quả | Cái | 1 | 1
226 | Cổng kết nối module chụp ảnh và nhận biết mắt trái/phải | Cái | 1 | 1
227 | Bộ nguồn máy chụp huỳnh quang | Cái | 1 | 1 | Máy chụp hình màu đáy mắt Spectralis HRA
228 | Bóng Flash lamp | Cái | 1 | 1
229 | Dây cáp camera USB | Cái | 1 | 1
230 | Dây cáp cao áp 400V | Cái | 1 | 1
231 | Cần điều khiển | Cái | 1 | 1
232 | Bộ định thị ngoài | Cái | 1 | 1
233 | Bộ nguồn điện Slit lamp | Cái | 15 | 29 | Slit lamp
234 | Chân điện Slit lamp | Cái | 16 | 32
235 | Camera tương thích Beam Splitter | Cái | 1 | 2
236 | Bộ nguồn máy đo khúc xạ tự động | Cái | 3 | 5 | Máy đo khúc xạ tự động
237 | Module máy in kết quả máy đo khúc xạ tự động | Cái | 3 | 5
238 | Dây cáp camera | Cái | 3 | 5
239 | Bộ nguồn điện máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | 5 | 9 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc
240 | Màn hình máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | 5 | 9
241 | Module in nhiệt máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | 5 | 9
242 | Motor nâng hạ chân điện | Cái | 5 | 9
243 | Board mạch điều khiển tín hiệu đo | Cái | 5 | 9
244 | Board mạch điều khiển thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay | Cái | 2 | 4 | Máy Đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay
245 | Bộ cảm biến đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay | Cái | 2 | 4
246 | Cần điều khiển cho IOLMaster 500 | Cái | 2 | 3 | Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)
247 | Ổ cứng SSD 2,5” 64 Gb Sata III (thay thế cho máy đo công suất thủy tinh thể) | Cái | 2 | 3
248 | Mạch cấp điện 90W, 12VDC/7,5A | Cái | 2 | 3
249 | Nguồn SLD SD-OCT | Cái | 1 | 2 | Máy chụp OCT Cirrus 5000
250 | Bộ giao thoa SD-OCT | Cái | 1 | 2
251 | Gương quét 2 kênh XY Galvo bao gồm mạch điều khiển | Cái | 1 | 2
252 | Bo mạch điều khiển phân phối điện áp SD-OCT | Cái | 1 | 2
253 | Thấu kính mắt 30D SD-OCT | Cái | 1 | 2
254 | Ổ cứng SD-OCT 584 CMY17 | Cái | 1 | 2
255 | Động cơ bước 0.9 độ NEMA14 17LG | Cái | 1 | 2
256 | Thấu kính chính | Cái | 1 | 2
257 | Bộ phận tỳ cằm Matrix | Cái | 1 | 2
258 | Giương quét L bao gồm mạch điều khiển | Cái | 1 | 2
259 | Cụm cảm biến Sony | Cái | 1 | 2 | Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524
260 | Bo mạch điều khiển với bộ lấy nét IGR | Cái | 1 | 1
261 | Dây cáp camera USB | Cái | 1 | 2
262 | Bo mạch CC-24V DC FUSE (FUS) | Cái | 1 | 1
263 | Mạch nhân diện vị trí | Cái | 1 | 2
264 | Cáp tín hiệu cho mạch nhân diện vị trí 1 | Cái | 1 | 2
265 | Bo mạch máy tính Fujitsu D3313-S3 | Cái | 1 | 1
266 | Bộ nguồn cấp điện 230, chuẩn Y tế | Cái | 1 | 2
267 | Cần điều khiển cho Visucam | Cái | 1 | 2
268 | Bộ định thị ngoài | Cái | 1 | 2
269 | Cụm tạo tia laser cho máy Yag III Typ II | Bộ | 1 | 2 | Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp)
270 | Mạch đo năng lượng Yag III | Cái | 1 | 2
271 | Ống dẫn khi mê | Cái | 1 | 2 | Máy gây mê giúp thở
272 | Cảm biến lưu lượng dòng chảy (FlowSensor) máy gây mê giúp thở | Cái | 1 | 2
273 | Cảm biến Oxycell máy gây mê giúp thở | Cái | 1 | 2
274 | Bóng xếp cho máy gây mê | Cái | 1 | 1
275 | Board mạch cấp nguồn AC/DC | Cái | 1 | 1
276 | Board mạch PMB cho máy mê CS620 | Cái | 1 | 1
277 | Board mạch FIB máy gây mê CS620 | Cái | 1 | 1
278 | Bộ cảm biến lưu lượng khí O2 (O2 flow sensor kit) | Cái | 1 | 1
279 | Bộ cảm biến lưu lượng khí Air (Air flow sensor kit) | Cái | 1 | 1
280 | Khối màn hình máy gây mê CS620 | Cái | 1 | 1
281 | Bẫy nước D-fend Pro | Cái | 1 | 1
282 | Dây trích mẫu khí EtCO2 | Cái | 1 | 1
283 | Cảm biến lưu lượng máy mê CS620 | Cái | 1 | 2
284 | PC xử lý phần mềm lập bản đồ giác mạc | Cái | 1 | 2 | Lập bản đồ giác mạc (2 mặt)
285 | Board mạch điều khiển cho máy Pentacam | Cái | 1 | 2
286 | Bộ cáp nối chữ Y cho máy Pentacam HR | Cái | 1 | 2
287 | Bộ kim hút hóa chất của máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1 | Hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasmaz
288 | Khối bảng điều khiển của máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1
289 | Khối cảm biến nhiệt độ của máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1
290 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy | Bộ | 1 | 1
291 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy | Bộ | 1 | 1
292 | Cảm biến áp suất | Bộ | 1 | 1
293 | Bộ chia khí của máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1
294 | Bộ nguồn phát sóng plasma 500W của máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1
295 | Máy nén khí dùng trong máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1
296 | Van điện từ dùng cho máy tiệt khuẩn | Bộ | 1 | 1
297 | Roăn cửa | Cái | 1 | 1 | Hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn (máy Yangtamin)
298 | Thanh điện trở nhiệt | Thanh | 1 | 1
299 | Bộ trục điều khiển cửa nồi hấp | Bộ | 1 | 1
300 | Đồng hồ hiển thị áp suất | Cái | 1 | 1
301 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Cái | 1 | 1
302 | Đồng hồ đếm thời gian (Timer) | Cái | 1 | 1
303 | Van xả an toàn | Cái | 1 | 1
304 | Thanh điện trở nhiệt | Cái | 3 | 5 | Máy sấy
305 | Roăn cửa | Cái | 2 | 4
306 | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 3 | 5
307 | Công tắc thời gian (Timer) | Bộ | 3 | 5
308 | Roăn cửa | Cái | 2 | 3 | Hấp tiệt trùng - nồi ngang để bàn
309 | Thanh điện trở nhiệt | Thanh | 2 | 3
310 | Đồng hồ hiển thị áp suất | Cái | 2 | 3
311 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Cái | 2 | 3
312 | Đồng hồ đếm thời gian (Timer) | Cái | 3 | 5
313 | Van xả an toàn | Cái | 2 | 3
314 | Van điện từ máy hấp | Cái | 2 | 3
315 | Pin Đèn Welch Allyn | Cái | 8 | 15 | Đèn soi bóng đồng tử
316 | Kim hút mẫu | Cái | 2 | 4 | Máy Huyết học tự động
317 | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa tự động | Cái | 5 | 10 | Máy Sinh hóa tự động
318 | VDP Pump cho máy sinh hóa tự động (JEL844559130PUMP) | Cái | 1 | 1
319 | Cuvette cho máy sinh hóa tự động (RRVV 211 - code AX310126) | Cái | 2 | 3
320 | Dây Laser nội soi tiếp khẩu lệ mũi (600µ Base Fiber) | Cái | 2 | 3 | Máy nội soi tiếp khẫu lệ mũi
321 | Pin trong cấp nguồn cho bộ vi điều khiển máy Laser | Cái | 1 | 2
322 | Bóng đèn Xenon cho hệ thống chiếu sáng nội soi | Cái | 1 | 2
323 | Power supply | Cái | 1 | 1 | Máy khảo sát giác mạc toàn diện
324 | Bộ nguồn | Cái | 1 | 1
325 | GI-FS Y-cable 2 m | Cái | 1 | 1
326 | Cáp chữ Y dài 2m | Cái | 1 | 1
327 | GI-FS Y-cable 4 m | Cái | 1 | 1
328 | Replacement base incl. R/L detection Trọn bộ khung bao gồm định vị trái/phải | Cái | 1 | 1
329 | Rubber ring for joystick Vòng cao su dùng cho tay di chuyển | Cái | 1 | 1
330 | R/L Sensor + R-board Board và cảm biến trái/phải | Cái | 1 | 1
331 | Connector-board #1 Board kết nối #1 | Cái | 1 | 1
332 | Connector-board #2 Board kết nối #2 | Cái | 1 | 1
333 | Magnet holder Giá đỡ nam châm | Cái | 1 | 1
334 | Magnet Nam châm | Cái | 1 | 1
335 | Cable LED board Cáp kết nối board đèn LED | Cái | 1 | 1
336 | Ventilator with air cooler Quạt thông gió kèm bộ làm mát | Cái | 1 | 1
337 | Step-Dir-Decoder Bộ đếm bước | Cái | 1 | 1
338 | Cable decoder board - Control board Cáp kết nối board decode và board điều khiển | Cái | 1 | 1
339 | Contact board Board giao tiếp | Cái | 1 | 1
340 | ON/OFF switch (Including Resistor) Nút công tắc On/Off | Cái | 1 | 1
341 | Cable Cáp kết nối | Cái | 1 | 1
342 | Step-Dir-Decoder-Cable Cáp kết nối bộ đếm bước | Cái | 1 | 1
343 | Front cover HR | Cái | 1 | 1
344 | Countersink screw M3x6 | Cái | 1 | 1
345 | Cone bowl for HR | Cái | 1 | 1
346 | Back cover for HR | Cái | 1 | 1
347 | Foot cover | Cái | 1 | 1
348 | Calotte | Cái | 1 | 1
349 | Ventilator cover lettered | Cái | 1 | 1
350 | Ventilator cover | Cái | 1 | 1
351 | CCD DSP-Board Board DSP có cảm biến CCD | Cái | 1 | 1
352 | Distance bolt | Cái | 1 | 1
353 | Socket screw M2x10 | Cái | 1 | 1
354 | Light shield | Cái | 1 | 1
355 | Countersink screw M3x6 | Cái | 1 | 1
356 | Washer | Cái | 1 | 1
357 | DSP-Pentacam PWR cable Cáp kết nối nguồn của board DSP | Cái | 1 | 1
358 | Bóng đèn cực tím 30W, bước sóng ngắn với cực đại ở mức 253.7nm (UVC), tuổi thọ ≥ 9000 giờ, dài 90cm | Cái | 50 | 100
359 | Bóng đèn 12V- 30W, Mã 64260, sử dụng cho Laser 532nm, dạng tim, chân cắm đế PG22 | Cái | 13 | 25
360 | Bóng đèn 12V- 100W, Mã 64637, sử dụng cho Kính hiển vi phẫu thuật, dạng chén | Cái | 25 | 50
361 | Bóng đèn 12V-4.2A, Hãng: Inami, sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế P44S | Cái | 15 | 30
362 | Bóng đèn 12V- 50W, Mã 64610, sử dụng cho Kính hiển vi phẫu thuật Olympus, dạng tim, chân cắm đế G6.35 | Cái | 15 | 30
363 | Bóng đèn 6V- 10W, Mã 64222, sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22 | Cái | 13 | 25
364 | Bóng đèn 6V-20W, Mã 64251, sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22 | Cái | 15 | 30
365 | Bóng đèn 6V-4.5A, Hãng: Inami, sử dụng cho Slitlamp, bóng tròn, dạng tim, chân cắm đế P44S | Cái | 25 | 50
366 | Bóng đèn 24V- 25W, sử dụng cho đèn mổ di động, bóng tròn, dạng tim, tráng thủy nửa phần đầu, đế gài | Cái | 50 | 100
367 | Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.069, sử dụng cho đèn soi đáy mắt cầm tay | Cái | 8 | 15
368 | Bóng đèn 6V, Mã X-04.88.068, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu | Cái | 5 | 10
369 | Bóng đèn 2.5V, Mã 08200, sử dụng cho đèn soi bóng đồng tử cầm tay Hãng Welch Allyne | Cái | 10 | 20
370 | Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.035 sử dụng cho đèn đặt nội khí quản | Cái | 3 | 5
371 | Bóng đèn 6V, Mã X-004.88.111, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu | Cái | 5 | 10