## DANH MUC CHUA DU TT VE GIA DU T
Biểu mẫu số 1
BỆNH VIỆN MẮT | [10 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | [10 empty] | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC DỤNG CỤ, VẬT TƯ Y TẾ
STT | STT theo DM TỔNG | Tên vật tư | Đvt | Tổng SL dự trù năm 2023 | Tên thương mại | Cấu hình, đặc tính kỹ thuật(nhà thầu chào) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Phân nhóm | Quy cách (nếu có) | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành | Tên công ty báo giá | Số quyết định trúng thầu, ngày tháng năm | Cấu hình, đặc tính kỹ thuật(tham khảo cho dụng cụ)
Phần I: Vật tư tiêu hao
1 | 34 | Bình nến | Cái | 2
2 | 44 | Bộ thuốc thử định danh vi khuẩn | Bộ/ 6 chai | 25
3 | 111 | Canada balsam (keo dán ) | Chai 100g | 2
4 | 65 | Chỉ thị sinh học Cyclesure Indicator màu tím chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus | Ống | 12
5 | 48 | Chủng vi khuẩn Escherichia coli ATCC | Lọ | 4
6 | 50 | Chủng vi khuẩn Nesseria ATCC | Lọ | 4
7 | 47 | Chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC | Lọ | 4
8 | 49 | Chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC | Lọ | 4
9 | 104 | Giấy lọc 18 cm | Hộp | 6
10 | 33 | Hộp nhôm đựng Lame | Cái | 200
11 | 61 | Hydrogen peroxide (H2O2) | Lọ/2 ml | 12
12 | 32 | Kelly thẳng 13cm | Cái | 100
13 | 39 | Lame 25.4x76.2 mm | Hộp/ 72 cái | 100
14 | 102 | Lamelle dài 22x50 mm | Hộp/ 100 Cái | 30
15 | 35 | Mâm Inox: chiều dài 22.5cm- chiều rộng 16cm | Cái | 10
16 | 113 | Orthoperiodic acid (bột) | Lọ 25g | 1
17 | 68 | Ống khói Chymmy dùng cho máy sinh hóa tự động | Bịch/96 ống | 1
18 | 67 | Ống tách chiết làm xét nghiệm sinh hóa (J-cup) | Ông | 6000
19 | 29 | Que cấy mẫu nước tiểu bằng nhựa dùng một lần | Que | 50
20 | 22 | Bình gas cho máy laser excimer Mel 90 | Bình | 10
21 | 29 | Bộ lọc và ống xả cho máy laser excimer Mel 90 | Bộ | 10
22 | 33 | Cassette dùng trong cắt dịch kính và phaco- đầu cắt 23G tương thích máy Stellaris | Cái | 100
23 | 34 | Cassette dùng trong cắt dịch kính - đầu cắt 23G tương thích máy Stellaris | Cái | 1806
24 | 36 | Cassette dùng trong cắt dịch kính - đầu cắt 25G tương thích máy Stellaris | Cái | 100
25 | 50 | Bóng đèn tương thích máy Stellaris | Cái | 11
26 | 52 | Chai nhỏ mắt 10 ml | Bộ | 15000
27 | 53 | Chai nhỏ mắt 5 ml | Bộ | 12000
28 | 62 | Chỉ Polypropylene 9/0, 2 kim hình thang | Sợi | 112
29 | 74 | Củng mạc | Cái | 740
30 | 75 | Đai silicone mổ bong võng mạc có đường kính 3x5 mm | Cái | 222
31 | 93 | Đầu và ống nối bơm Silicone lỏng Stellaris | Bộ | 74
32 | 95 | Dây dẫn laser 23G tương thích máy Stellaris |  | 1216
33 | 97 | Dây dẫn laser 25G tương thích máy Stellaris | Cái | 50
34 | 98 | Dây dẫn Laser thẳng 23G tương thích máy Ellex | Sợi | 300
35 | 99 | Dây dẫn Laser cong 23G tương thích máy Ellex | Sợi | 300
36 | 101 | Dây nối đầu nối lưỡng cực của máy Stellaris | Sợi | 24
37 | 114 | Khoan giác mạc người nhận | Cái | 150
38 | 115 | Khoan giác mạc người cho | Cái | 150
39 | 120 | Dung dịch xử lý oxy hóa trên kim loại ( SR#2) | Chai | 10
40 | 121 | Dung dịch xử lý oxy hóa trên kim loại (SR#1) | Chai | 10
41 | 124 | Gạc tẩm cồn 3 x 3 cm 2 lớp | Cái | 19880
42 | 130 | Viên Germisep khử khuẩn | Viên | 16400
43 | 132 | Giấy điện tim 210x30 | Cuộn | 200
44 | 133 | Giấy đo PH | Xấp | 191
45 | 135 | Giấy lau kính | Hộp | 29
46 | 138 | Giấy thử năng lượng tương thích cho hệ thống Laser Excimer Mel 90 | Hộp | 30
47 | 141 | Bông y tế thấm nước 4cm x 8cm | Gói | 720
48 | 143 | Hệ thống Jackson – Rees dùng trong gây mê | Bộ | 200
49 | 148 | Kim tiêm 30GA x 1/2 | Cái | 7100
50 | 162 | Kính bảo hộ mắt | Cái | 10620
51 | 166 | Màng Ối tươi | Cái | 5500
52 | 175 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 17
53 | 176 | Nhiệt kế | Cái | 142
54 | 177 | Nhiệt kế đo trán và tai | Cái | 9
55 | 178 | Nhiệt kế tủ lạnh | Cái | 26
56 | 181 | Ống cố định Jone Stoploss các cỡ | Cái | 50
57 | 183 | Ống nẫng gây mê trẻ em dài 1.2 | Cái | 36
58 | 184 | Ống nẫng gây mê, có lỗ hút đàm | Cái | 1300
59 | 186 | Ống thông tiểu Foley + túi chứa nước tiểu | Cái | 5
60 | 188 | Que nhuộm Fluroscein | Hộp/100 | 93
61 | 194 | Silicon miếng độn sàng hốc mắt | Cái | 500
62 | 195 | Silicone lỏng chứa Polymethylsiloxane 10ml và ≥ 1000 cst | Hộp | 1640
63 | 196 | Silicone lỏng chứa Polymethylsiloxane 10ml và ≥ 5000 cst | Hộp | 1663
64 | 210 | Viết đánh dấu vùng mổ mắt | Cây | 1860
65 | 229 | Giá để Micropipette | Cái | 4
66 | 230 | Băng ca | Cái | 1
67 | 231 | Xe đẩy bệnh nhân | Cái | 1
68 | 232 | Hộp đựng gòn lớn | Cái | 6
69 | 233 | Kim bơm rửa lệ đạo | Cây | 10
70 | 234 | Thước đo chiều cao | Cái | 1
71 | 235 | Schirmer test | Hộp/100 test | 24
72 | 237 | Keo collagen | Hộp | 10
73 | 238 | Keo Acrylate | Hộp | 150
74 | 239 | Máy đo nhãn áp cầm tay ICARE | Cái | 3
75 | 240 | Đầu đo nhãn áp Icare TP01 | Hộp | 30
76 | 242 | Cán khoan dĩa | Cái | 20
77 | 243 | Khoan dĩa | Cái | 20
78 | 244 | Mũi khoan tiếp khẩu | Cái | 40
79 | 245 | Đèn cồn | Cái | 10
80 | 246 | Đèn lúp treo tường | Cái | 3
81 | 247 | Bình kềm tiếp liệu cao 13cm | Cái | 20
82 | 248 | Lon gòn inox tròn đường kính 13cm, chiều cao 15.5cm | Cái | 10
83 | 249 | Hộp inox tròn đường kính 10cm, chiều cao 7 cm | Cái | 10
84 | 250 | Dụng cụ Banh mống mắt (Bộ vén mống) - S9.5116 | Cái | 20
85 | 251 | Tay cầm gắn kim hút rửa ( S9.3120) | Cái | 10
86 | 255 | Tay cầm Phaco stellaris Elite (mổ đáy mắt), (BL3270 50009) | Cái | 2
87 | 256 | BL5277 23G stellaris Elite (mổ đáy mắt), (BL5277 23G) | Cái | 60
88 | 260 | Tay cầm Phaco Neosonic (Handpiece) của máy Infinity | Cái | 12
89 | 263 | Củng-Giác mạc tươi | Cái | 300
90 | 44 | Bơm tiêm 5 ml + kim tiêm các cỡ | Cái | 78000 | [16 empty] | Bơm tiêm được làm bằng nhựa Polypropylene dùng trong y tế; Độ PH trung tính; tiệt trùng bằng khí oxydetylen; Kim bằng thép không rỉ, sắc bén; Dung tích bơm tiêm 5 ml ± 0,01 ml; kích cỡ kim 23G x 1 inch ± 0,01 inch; Đóng gói và tiệt trùng từng cái
Phần II: Dụng cụ phẫu thuật
91 | 1B | Kéo thường | Cái | 6 | [16 empty] | Kéo cắt mống Kiểu Noyes Hình dạng: Kiểu dài ≥ 10 cm, mũi thẳng đầu nhọn Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quang. Chức năng: Dùng để cắt mống mắt Chất liệu: Thép không gỉ
92 | 2B | Port kẹp kim (4.0) | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp mang kim Kiểu Kalt Hình dạng: có khóa đẩy, có khía cầm cố định, mũi thẳng. Dùng kẹp chỉ 4-0 trong mổ quặm mí, lấy cơ trực Chất liệu: Thép không gỉ
93 | 3B | Vành mi | Cái | 35 | [16 empty] | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: vòng cung ≥ 4 cm, lưỡi 8 mm Màu sắc: dạng bóng mờ không bị phản quan Chức năng: Vành mi mở rộng dùng cho trẻ nhỏ.
94 | 4B | Kẹp cơ mổ lé (bên trái) | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp cơ trái Kiểu Moody Hình dạng: Đầu cong, răng 1x2 0.5 mm, có khóa Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
95 | 5B | Kẹp cơ mổ lé (bên phải) | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp cơ phải Kiểu Moody Hình dạng: Đầu cong, răng 1x2 0.5 mm, có khóa Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
96 | 6B | Kẹp kính gài mống | Cái | 8 | [16 empty] | Kẹp gài IOL mống mắt Kiểu Artisan Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
97 | 7B | Port 10.0 | Cái | 30 | [16 empty] | Kìm kẹp kim 10.0 Kiểu Barraquer Hình dạng : Đầu cong, hàm kẹp tinh xảo Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
98 | 8B | Cây Chopper | Cái | 20 | [16 empty] | - Hình dạng: Đầu hình tam giác và cùn 1,5mm - Chất liệu: thép không gỉ - Chức năng:Dùng tách nhân và chỉnh kính trong phẫu thuật phaco, góc tù giúp tách nhân tốt
99 | 9B | Pince giác mạc có mấu | Cái | 45 | [16 empty] | Kẹp giác mạc Hình dạng: thiết kế tiện dụng, bệ đỡ và răng siêu nhỏ 0.1mm. Kiểu Bonn Dủng kẹp giác mạc Chất liệu: Thép không gỉ
100 | 10B | Pince xé bao | Cái | 30 | [16 empty] | Kẹp xé bao Kiểu Corydon Hình dạng: dài > 11 cm, mũi 11.5 x 0.4 mm Có thể xé bao qua vết mổ 2.2 mm Chất liệu: thép không gỉ
101 | 11B | Dây Simcoe | Sợi | 33 | [16 empty] | Đường kính lỗ: 0.3mm Kích cỡ kim 23 Gauge Chiều dài ống dẫn: 15 mm
102 | 12B | Kelly punch | Cái | 10 | [16 empty] | Kiềm bấm màng Descemet. Kích thước: Đường kính đầu 1.0mm, vết đục 0.75mm Chất liệu: thép không gỉ.
103 | 13B | Kềm gặm xương | Cái | 2 | [16 empty] | Kìm gặm xương kiểu Kerrison Size 0 Hàm gặm 3mm Chất liệu: thép không gỉ
104 | 14B | Kéo cắt bao | Cái | 62 | [16 empty] | Kiểu Vannas Hình dạng:Lưỡi dài 5mm- 6mm, mũi nhọn, bẻ góc phía trước Chất liệu thép không gỉ, Dùng cắt bao trong phẫu thuật thủy tinh thể
105 | 15B | Vành mi có nút vặn, cỡ nhỏ | Cái | 40 | [16 empty] | Vành mi điều chỉnh Hình dạng:Hướng thái dương, hai nhánh dạng sợi tròn, lưỡi hình chữ V, kích cỡ trẻ em Tổng chiều dài ≥ 71mm. Chất liệu: Titanium hay thép không gỉ
106 | 16B | Vành mi có nút vặn, cỡ vừa | Cái | 30 | [16 empty] | Vành mi có thể điều chỉnh được Kiểu Lieberman, lưỡi 10 mm, cỡ vừa. Chất liệu: Titanium hay thép không gỉ
107 | 17B | Hockey Knife | Cái | 15 | [16 empty] | Kiểu Fukasaku Chất liệu: thép không gỉ Cạnh sắc trước 3mm và cạnh bán sắc dưới 6mm
108 | 18B | Dụng cụ lật vạt FEMTO | Cái | 12 | [16 empty] | Chất liệu: Titan, có 2 đầu: móc Sinskey lật vạt và móc spatula đầu cùn.
109 | 19B | Kẹp gấp mãnh mô SMILE 23 G | Cái | 2 | [16 empty] | Kẹp xé bao siêu nhỏ cỡ 23G, thân cong, có đầu kẹp mô siêu nhỏ. Chất liệu: thép không gỉ Dùng gấp mãnh mô SMILE
110 | 20B | Kẹp gấp mãnh mô SMILE 20 G | Cái | 2 | [16 empty] | Kẹp xé bao siêu nhỏ cỡ 20G Hàm kẹp trơn, bẻ góc 45 độ Tay cầm dài dạng bóp Chất liệu: Titan, thép không gỉ
111 | 21B | Giếng dùng để áp cồn | Cái | 2 | [16 empty] | Giếng áp cồn trong mổ Lasek Đường kính ≥ 8.5mm Cán tròn Chất liệu: Titan hoặc thép không gỉ
112 | 22B | Dụng cụ kẹp kim cong, không khóa 10.0 | Cái | 15 | [16 empty] | Kẹp mang kim, cong, cỡ nhỏ cho chỉ 10.0 Hàm kẹp cong Cán tròn, ngắn, không khóa Chất liệu: Titan hoặc thép không gỉ
113 | 23B | Dụng cụ kẹp kim thẳng, có khóa 10.0 | Cái | 5 | [16 empty] | Kẹp mang kim,cỡ nhỏ cho chỉ 10.0 Hàm kẹp thẳng, cán tròn, ngắn, có khóa Chất liệu: Thép không gỉ
114 | 24B | Dụng cụ kẹp kim thẳng, không khóa 8.0 | Cái | 5 | [16 empty] | Kẹp mang kim cho chỉ 8.0 Kiểu Castroviejo Hàm kẹp trơn, cong Cán không khóa Chất liệu: Titan hay thép không gỉ
115 | 25B | Kẹp có răng Colibri | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp kiểu mô Kiểu Colibri Hình dạng: Răng 1x2 0,12 mm. Chất liệu:Thép không gỉ hoặc Titan
116 | 26B | Kẹp giác mạc cong không mấu | Cái | 5 | [16 empty] | Kẹp dủng kẹp chỉ Kiểu Jaffe Hình dạng: không mấu, cong, phần dùng cột chỉ dài ≥6mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
117 | 27B | Kẹp giác mạc thẳng không mấu | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp dủng kẹp chỉ Kiểu Jaffe Hình dạng: không mấu, thẳng, phần dùng cột chỉ dài ≥6mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
118 | 28B | Kẹp giác mạc thẳng | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp giác mạc Kiểu Pierse Hình dạng: răng 1x1, 0.1mm, thẳng Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
119 | 29B | Kẹp không răng Colibri | Cái | 10 | [16 empty] | Kẹp mô Kiểu Colibri Hình dạng: đầu nhọn có phần dùng cột chỉ Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
120 | 30B | Kẹp chữ U | Cái | 4 | [16 empty] | Kẹp khâu giác mạc Kiểu Polack Hình dạng: cực nhỏ, khoảng cách U 1 mm, răng 1x2 0.12 mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
121 | 31B | Kéo vanas cong | Cái | 6 | [16 empty] | Kéo cắt bao Kiểu Vannas Hình dạng: Lưỡi ≥ 5 mm, mũi nhọn, cong Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
122 | 32B | Kéo vanas thẳng | Cái | 6 | [16 empty] | Kéo cắt bao Kiểu Vannas Hình dạng: Lưỡi ≥ 5 mm, mũi nhọn, thẳng Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
123 | 33B | Spatulas cong | Cái | 5 | [16 empty] | Spatula đầu cong Kiểu Soloane Hình dạng: đầu dẹt, cong 2 bở bên trơn dùng chỉnh vạt Lasek Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
124 | 34B | Spatulas thẳng | Cái | 5 | [16 empty] | Spatula mống mắt Kiểu Culler Hình dạng: đầu thằng 1 mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
125 | 35B | Sinskey ngược | Cái | 5 | [16 empty] | Sinskey ngược Hình dạng: Đường kính đầu ≥ 0.18mm, chiều cao hướng lên trên Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
126 | 36B | Dụng cụ đánh dấu giác mạc đầu hình nan hoa | Cái | 8 | [16 empty] | Dụng cụ đánh dấu giác mạc nang hoa Hình dạng: 8 lưỡi hướng tâm, đường kính trong 4mm, đường kính ngoài ≥ 12.5 mm Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
127 | 37B | Kéo phải loại trung dùng để cắt giác mạc | Cái | 8 | [16 empty] | Kéo cắt giác mạc ghép cong phải Kiểu Katzin Hình dang: Đầu tù, lưỡi cong, loại trung Chất liệu:Thép không gỉ hoặc Titan
128 | 38B | Kéo trái loại trung dùng để cắt giác mạc | Cái | 8 | [16 empty] | Kéo cắt giác mạc cong trái Kiểu Katzin Hình dang: Đầu tù, lưỡi cong, loại trung Chất liệu:Thép không gỉ hoặc Titan
129 | 39B | Kéo phải loại trung để cắt củng mạc | Cái | 8 | [16 empty] | Kéo cắt củng mạc cong phải Kiểu Castroviejo Hình dang: Đầu tù, lưỡi cong phải, loại trung Chất liệu:Thép không gỉ hoặc Titan
130 | 40B | Kéo trái loại trung để cắt củng mạc | Cái | 8 | [16 empty] | Kéo cắt củng mạc cong trái Kiểu Castroviejo Hình dang: Đầu tù, lưỡi cong trái, loại trung Chất liệu:Thép không gỉ hoặc Titan
131 | 41B | Kéo Westcott | Cái | 15 | [16 empty] | Kéo Westcott Hình dang: Đầu tù, lưỡi cong Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Titan
132 | 42B | Thấu kính tiếp xúc gián tiếp cầm tay | Cái | 10 | [16 empty] | Thấu kính tiếp xúc dùng trong phẫu thuật đáy mắt. Cho hình ảnh gián tiếp đáy mắt gồm cả chu biên. Trường nhìn rộng, bao quát tới Ora Serrata Thích hợp cho phẫu thuật bong võng mạc có lổ rách lớn Có thể gắn thêm bộ cố định. - Trường nhìn: 112 độ/ 134 độ - Độ phóng đại: 0.39x - Đường kính tiếp xúc: 11.35 mm - Kính có thể hấp để tái sử dụng
133 | 43B | Tay cầm thấu kính tiếp xúc gián tiếp | Cái | 6 | [16 empty] | Tay cầm thấu kính dùng trong phẫu thuật đáy mắt. Giữ chắc thấu kính trong khi phẫu thuật Linh hoạt, có thể bẻ cong để điều chình vị trí thấu kính cho thích hợp Có thể hấp tiệt trùng được.
134 | 44B | Thấu kính tiếp xúc trực tiếp có vòng cố định | Cái | 10 | [16 empty] | Thấu kính tiếp xúc trực tiếp có vòng cố định dùng trong phẫu thuật đáy mắt. Cho hình ảnh rõ nét vùng võng mạc trung tâm. - Có thể hấp lại nhiều lần. - Có thể dùng cho nhiều loại vòng cố định. - Trường nhìn: 30 độ. - Độ phóng đại: 1.0x - Đường kính tiếp xúc: 11.2 mm
135 | 45B | Kính 4 gương | Cái | 5 | [16 empty] | Kính 4 gương dùng trong khám soi góc và làm thủ thuật. - Góc gương: 4 x 64 độ. - Độ phóng đại: 1.50x - Kích thước điểm laser: 0.67x - Đường kính tiếp xúc: +có bộ ổn định: 15mm +không có bộ ổn định: 8.4 mm - Có thề gắn cán 2 vị trí. - Kèm theo cán.
136 | 46B | Kính soi đáy mắt góc rộng | Cái | 36 | [16 empty] | - Loại kính: kính khám mắt bằng đèn khe - Góc quan sát: 103 độ / 124 độ - Độ phóng đại: 0.72x - Độ phóng đại kích thước điểm laser: 1.39x - Khoảng các làm việc: 4-5mm
137 | 47B | Kính 2 mặt lõm | Cái | 5 | [16 empty] | Thấu kính tiếp xúc trực tiếp dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc - Góc quan sát: 45 độ (Mid Field, Fluid) 30° (AFX, Air) - Độ phóng đại: 0.49x (Mid Field, Fluid) 1.0x (AFX, Air) - Đường kính tiếp xúc: 11.2 mm
138 | 48B | Kính chéo | Cái | 5 | [16 empty] | Thấu kính tiếp xúc trực tiếp dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc - Góc quan sát: 40 độ (Chênh lệch 20 độ) - Độ phóng đại: 0.53x - Đường kính tiếp xúc: 11.2 mm
139 | 49B | Kính 66 độ | Cái | 7 | [16 empty] | - Loại kính: kính khám mắt bằng đèn khe - Góc quan sát: 80 độ / 96 độ - Độ phóng đại: 1.0x - Kích thước bắn laser: 1.0x - Khoảng các làm việc: 11mm - Bán kính vòng 34.5mm
140 | 50B | Kính phá bao sau | Cái | 5 | [16 empty] | Kính dùng trong thủ thuật phá bao sau bằng Laser YAG - Độ phóng đại hình ảnh: 1.57X - Độ phóng đại Laser spot: 0.63X
141 | 51B | Dụng cụ Istent dẫn lưu vùng bè điều trị Glaucoma | Cái | 80 | [16 empty] | Dụng cụ Istent inject W dẫn lưu vùng bè: có 2 stent được lắp sẵn trong dụng cụ bơm tiêm sử dụng 1 lần. - Chất liệu stent: titanium phủ heparin - Chiếu dài Stent: 360µm - Đường kính tồng Stent: 360µm - Đường kính lỗ vào và thoát dịch trung tâm: 80µm - Đường kính lỗ thoát dịch mặt bên 50 µm -Đã tiệt trùng.
142 | 52B | Kính soi gốc tiền phòng | Cái | 80 | [16 empty] | Kính soi góc tiền phòng dùng trong phẫu thuật đặt Istent: - Chất liệu: PMMA - Độ phóng đại: 1.1X - Trường nhìn tĩnh: 90 độ - Đường kính bề mặt tiếp xúc: 8.7mm Chiếu dài tay cầm: 75mm - Mở rộng tiếp cận vết mổ - Ống kính góc rộng - Thiết kế thấu kính lõm - Có tính năng chống phản xạ - Tiệt trùng, sử dụng một lần
143 | 53B | Khoan giác mạc chân không kiểu Barron (người nhận-bệnh nhân) | Cái | 150 | [16 empty] | Khoan giác mạc chân không (dùng cho giác mạc người nhận-bệnh nhân): - Kiểu Barron, đã khử trùng sẵn - Dụng cụ sử dụng chân không để giữ giác mạc của người nhận trong quá trình cấy ghép giác mạc. Chân không được tạo ra bằng cách sử dụng một ống tiêm tay và không cần hệ thống chân không phụ trợ. Dụng cụ được lắp ráp hoàn chỉnh, bao gồm ống tiêm. - Đường kính khoan: 7.0 mm - 8.5 mm
144 | 54B | Khoan giác mạc chân không kiểu Barron (người cho) | Cái | 150 | [16 empty] | Khoan giác mạc chân không (dùng cho giác mạc người cho): - Kiểu Barron, đã khử trùng sẵn - Dụng cụ sử dụng chân không để giữ giác mạc của người cho trong quá trình cấy ghép giác mạc. Chân không được tạo ra bằng cách sử dụng một ống tiêm tay và không cần hệ thống chân không phụ trợ. Dụng cụ được lắp ráp hoàn chỉnh, bao gồm ống tiêm. - Đường kính khoan: 7.0 mm - 8.5 mm
145 | 55B | Kẹp cắt đốt loại cong | Cái | 5 | [16 empty] | Kẹp cắt đốt bipolar kiểu McPherson - đầu cùn nhẹ, bẻ góc
146 | 56B | Kẹp cắt đốt loại thẳng | Cái | 5 | [16 empty] | Kẹp cắt đốt bipolar kiểu McPherson - đầu cùn nhẹ, thẳng